## Gasto_por_Equipo
EQUIPO | GASTO_TOTAL | PORCENTAJE
MONITOR DE SIGNOS VITALES | 93733689 | 11.5074
RESONADOR | 86805579 | 10.6568
VENTILADOR ADULTO | 71412871 | 8.7671
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 69996500 | 8.5932
CAMA ELÉCTRICA | 37478404 | 4.6011
LENTES | 36780980 | 4.5155
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 36116500 | 4.4339
TORRE DE LAPAROSCOPIA | 35765614 | 4.3908
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 27905880 | 3.4259
FLAT PANEL | 22804506 | 2.7996
EQUIPOS ENDOSCOPIA | 19456500 | 2.3886
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 18525787 | 2.2743
INCUBADORA | 16431743 | 2.0173
MONITOR FETAL | 15721309 | 1.93
ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 14584375 | 1.7905
MESA DE CIRUGÍA | 14567297 | 1.7884
BOMBA DE VACÍO | 13636972 | 1.6742
VENTILADOR MECANICO | 12183566 | 1.4957
AISLADOR ASÉPTICO | 12164863 | 1.4934
CUNA TÉRMICA | 11325762 | 1.3904
VENTILADOR | 10643094 | 1.3066
TELEPACK | 8721441 | 1.0707
MÁQUINA DE ANESTESIA | 8714537 | 1.0699
CRANEÓTOMO | 8330000 | 1.0226
DERMÁTOMO | 7575254 | 0.92999
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 7199000 | 0.8838
INFUSOR | 6381932 | 0.78349
AUTOCLAVE VAPOR | 6328464 | 0.77692
MÁQUINA DE PERFUSIÓN | 5058928 | 0.62107
TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4926600 | 0.60482
MONITOR OXIMETRÍA CEREBRAL | 4801650 | 0.58948
SISTEMA DE HIPOTERMIA | 4676700 | 0.57414
MICROSCOPIO | 4131000 | 0.50715
CUARTO FRÍO MIXTO | 4094844 | 0.50271
HUMIDIFICADOR | 4094350 | 0.50265
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 3615290 | 0.44384
VENTILADOR DE TRANSPORTE | 3404888 | 0.41801
SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | 3276710 | 0.40227
BISTURÍ ARMÓNICO | 2608775 | 0.32027
GENERICO | 2338909 | 0.28714
INCUBADORA DE TRANSPORTE | 2337160 | 0.28692
INTEGRITY | 2142000 | 0.26297
VIDEOLARINGOSCOPIO | 2080715 | 0.25544
DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 2025999 | 0.24872
SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 1893824 | 0.2325
ESPIRÓMETRO | 1856400 | 0.2279
TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA | 1547000 | 0.18992
ARTROSCOPIO FUENTE DE LUZ PROCESADOR DE IMÁGENES SHAVER | 1494304 | 0.18345
SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1424430 | 0.17487
UNIDAD ODONTOLÓGICA | 1419434 | 0.17426
DIGITALIZADOR | 1392300 | 0.17093
CUARTO FRÍO | 1197749 | 0.14704
COMPRESOR PARA AUTOCLAVE | 1184450 | 0.14541
LÁMPARA CIELÍTICA | 1172293 | 0.14392
NEVERA | 1009898 | 0.12398
ELECTROBISTURÍ | 819910 | 0.10066
LARINGOSCOPIO | 816956 | 0.10029
ECOTONE | 708577 | 0.086989
ELECTROCARDIÓGRAFO | 585480 | 0.071877
REANIMADOR DE BEBÉS | 582415 | 0.071501
TORNIQUETE MANÓMETRO | 563678 | 0.069201
SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 530044 | 0.065072
AGITADOR BASCULANTE | 519792 | 0.063813
KIT DE PIEZAS DE MANO ODONTOLÓGICAS | 508400 | 0.062414
PIEZA DE BAJA VELOCIDAD | 493400 | 0.060573
REGULADOR DE VACÍO | 492314 | 0.06044
MANTA TÉRMICA | 477190 | 0.058583
TENSIÓMETRO ANEROIDE | 476000 | 0.058437
SELLADORA | 443746 | 0.054477
AUDIÓMETRO | 374850 | 0.046019
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 329699 | 0.040476
TENSIÓMETRO DIGITAL | 304640 | 0.0374
SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 287087 | 0.035245
COMPRESOR NEUMÁTICO | 261598 | 0.032115
CONGELADOR HORIZONTAL | 245000 | 0.030078
TENSIÓMETRO | 228480 | 0.02805
CAMARA DE BIOSEGURIDAD TIPO II | 219163 | 0.026906
EQUIPO DE ÓRGANOS | 199274 | 0.024464
FONENDOSCOPIO | 196609 | 0.024137
EQUIPO DE RAYOS X | 151999 | 0.01866
TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 141646 | 0.017389
TENS | 132238 | 0.016234
BALANZA DE RECOLECCIÓN | 120000 | 0.014732
CAPNÓGRAFO | 97996 | 0.012031
AUTOREFRACTOQUERATÓMETRO | 95000 | 0.011663
IMPRESORA 3D | 85249 | 0.010466
LÁMPARA INFRAROJA | 78999 | 0.0096984
ACCESORIO IMPRESION 3D | 69945 | 0.0085869
CAMPÍMETRO | 61999 | 0.0076114
DESFIBRILADOR | 61014 | 0.0074905
TERMOHIGRÓMETRO | 51799 | 0.0063592
NEVERA DE 18 PIES PUERTA DE VIDRIO | 45099 | 0.0055366
TERMÓMETRO | 40924 | 0.0050241
ASPIRADOR DE VACÍO | 29155 | 0.0035793
TENS-EMS | 24499 | 0.0030077
SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | 19999 | 0.0024552
SIERRA CORTA YESOS | 15000 | 0.0018415
COMPRESOR | 14280 | 0.0017531
INTERCAMBIADOR DE CALOR | 12448 | 0.0015282
VENTILADOR PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 9999 | 0.0012275
VIBROPERCUTOR | 9998 | 0.0012274
ESCALER ULTRASÓNICO | 7948 | 0.00097575
BÁSCULA DIGITAL | 5998 | 0.00073635
PRECALENTADOR | 2168 | 0.00026616
BALANZA CALIBRACIÓN DE BOLSAS | 1600 | 0.00019643
MARCAPASOS EXTERNO | 1500 | 0.00018415
BÁSCULA ELECTRÓNICA | 1500 | 0.00018415
ESTIMULADOR NERVIOSO | 1500 | 0.00018415
ACELERADOR LINEAL | 0 | 0
ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 0 | 0
ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA | 0 | 0
ANALIZADOR DE INMUNOANÁLISIS | 0 | 0
ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO | 0 | 0
ANALIZADOR DE ORINA | 0 | 0
ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 0 | 0
ANALIZADOR PARA PRUEBAS DE POC | 0 | 0
ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 0 | 0
ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS | 0 | 0
INYECTOR | 0 | 0
ESTERILIZADORA BAJA TEMPERATURA | 0 | 0
FACOEMULSIFICADOR | 0 | 0
EQUIPO DE AFÉRESIS | 0 | 0
EQUIPO NEUROTRAC | 0 | 0
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 0 | 0
BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 0 | 0
BALANZA AGITADORA | 0 | 0
BOMBA DE INFUSIÓN | 0 | 0
DENSITOMETRO | 0 | 0
ECÓGRAFO | 0 | 0
BOMBA JERINGA | 0 | 0
INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 0 | 0
FONENDOSCOPIO NEONATAL | 0 | 0
EQUIPO DE ÓXIDO NÍTRICO | 0 | 0
EQUIPO PARA SEPARACIÓN DE COMPONENTES SANGUINEOS | 0 | 0
EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 0 | 0
PULSOXÍMETRO | 0 | 0
MAMÓGRAFO | 0 | 0
SISTEMA DE ULTRASONIDO | 0 | 0
SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR | 0 | 0
SEROFUGA | 0 | 0
SELLADOR DE TUBOS | 0 | 0
TOMÓGRAFO | 0 | 0
SISTEMA PARA HEMODIÁLISIS DE ALTA PERMEABILIDAD | 0 | 0
SISTEMA PARA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE SECUENCIA DE ÁCIDOS NUCLÉICOS | 0 | 0
ULTRACONGELADOR | 0 | 0

## Repuestos_mas_Costosos
PRODUCTO | GASTO_TOTAL | PORCENTAJE
RECARGA DE HELIO LIQUIDO X LITRO Y CILINDRO DE HELIO GASEOSO UAP PARA MRI | 86800580 | 10.6562
REPARACION VIDEO GASTROSCOPIO SN KG391K336 ENDOTEST | 28619500 | 3.5135
REMANUFACTURA BATERIA INTERNA MONAL t 75 ky 633300 | 25771830 | 3.1639
VALVULA SOLENOIDE (BLOQUE DE VALVULAS) REF KY560500 | 21919800 | 2.691
REPARACION DUODENOSCOPIO SN JD103L239 | 21479000 | 2.6369
REPARACION VIDEO BRONCOSCOPIO 3B087A021 ENDOTEST | 18802000 | 2.3083
REPARACION DUODENOSCOPIO RD103A573 ENDOTEST | 16660000 | 2.0453
PINZA SPO2 U410-29 EDAN (6 PINES. PINZA DIRECTO) | 14326410 | 1.7588
CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA STORZ REF 495NCSC | 14191196 | 1.7422
SISTEMA DE EMERGENCIA PARA EQUIPO CP5 ECMO REF 60-01-35 | 12728466 | 1.5626
RUEDA 6 PULGADAS CON BUJE REF 10452 | 11662000 | 1.4317
VALVULA INSPIRATORIA MONNAL T-75 REF KY635300 | 11495400 | 1.4112
PANEL DURALINE XD14 VR+18411030 SCU MINI | 11192307 | 1.374
REPARACION LENTE SN 1100 731329 | 10555300 | 1.2958
REPARACION GASTROSCOPIO 4G361A531 | 9579500 | 1.176
MODULO DE VISUALIZACIÃN DE CONTROL SRD S REF 28-95-10 | 9117934 | 1.1194
REPARACION GASTROSCOPIO SN KG391K335 ENDOTEST | 9103500 | 1.1176
KIT DE PARTES DE DESGASTE VSC300 | 8883193 | 1.0906
SET MICROFONO PARA TELEPACK STORZ TP101 REF 40160031 | 8721441 | 1.0707
PIEZA DE MANO PARA CRANEOTOMO REF MR8-AF02 F2-B1 | 8330000 | 1.0226
REPARACION LENTE SERIE BBJ1255096 | 8177680 | 1.0039
BATERIA CORTA NIMH ACCULANT 3TI REF GA666 PARA DERMATOMO | 7575254 | 0.92999
CONTROL PARA MESA DE CIRUGIA MAQUET MODELO MEERA REF 7200.90A0 | 7138433 | 0.87636
CELDA DE OXIGENO PARA VENTILADOR MONAL T 75 | 6937700 | 0.85172
CABLE PARA CABEZAL DE CAMARA H3Z | 6902000 | 0.84733
SENSOR DE FLUJO REUTILIZABLE (AUTOCLAVABLE) PN 950185 COD 84301 VENTILADOR HAMILTON | 6809776 | 0.83601
SENSOR DE TEMPERATURA PIEL NEONATO COMPATIBLE CON ATOM REF ST3315 | 6774075 | 0.83163
PANEL ACRILICO CON DOS PORTAMANGAS PARA AISLADOR LFGI-3 USP SERIES UN | 6545000 | 0.80351
REPARACION DE LENTE SN 1646729 | 6144000 | 0.75428
PARTE OPTICA REF 2757691 | 6137657 | 0.7535
BOLSA INTERIOR DE CAUCHO REF. 11235 PARA INFUSOR A PRESION | 6060632 | 0.74404
BATERIAS SCA 12V 17AH SIII S5 PARA CP5 REF 001-20-0058 | 5946430 | 0.73002
KIT DE REPARACION DE PANTALLAS OLED | 5896153 | 0.72385
BATERIA PARA FLAT PANEL RX (BATTERY (1 PCS+OPENE) | 5716046 | 0.70174
CABLE CONECTOR PARA MODULO MODELO BIS YJ-671P | 5505026 | 0.67583
BATERIA PARA VENTILADOR HAMILTON C3 | 5438300 | 0.66764
TOCO PARA TRANSDUCTOR (MONITOR FETAL F3) | 5275664 | 0.64767
TARJETA MULTIPARAMETROS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO IM70 | 5054100 | 0.62047
SET DE SONDA Y COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE TIPO AXIAL PARA TERMOMETRO WELCH ALLYN ref 02893-000 | 4926600 | 0.60482
COLCHON ANTI ESCARAS REF COA 19-01 15 CM | 4755580 | 0.58383
DISPLAY LCD COLOR TFT 5100CX1 modelo SP313279 MEDTR | 4712400 | 0.57852
CABLE INTERFAZ COMPATIBLE PARA SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAEGER VN500 REF 8416600 | 4705260 | 0.57765
EB188-KIT VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR DRAGER NEONATAL VN500 | 4590000 | 0.5635
REGULADOR DE OXIGENO PARA SLE 4000 Y 5000 MODELO M Y N REF L0P80/007/001 | 4414900 | 0.542
BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM70 REF TWSLB-003 | 4300656 | 0.52798
REGULADOR DE AIRE PR1 PARA SLE 4000 Y 5000 MODELO GRJK REF L0P80/006/001 | 4295900 | 0.52739
REPARACION CONSOLA IMAGE 1 HUB PV714947-P | 4284000 | 0.52593
CAJA CONTROL MUBI-SIMPLE S2 3MOV PARA CB CONECTORES MOTOR 4P | 4230450 | 0.51936
INTERFAZ REPARADA EDAN | 3960000 | 0.48616
REPARACION GASTROSCOPIO KG391K338 ENDOTEST | 3867500 | 0.4748
TRANSDUCTOR ULTRA SONIDO PARA MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES) | 3809190 | 0.46764
REPARACION COLONOSCOPIO JC688K031 | 3808000 | 0.46749
MOTOR CABECERA CAMA DOMETAL MOD: 1310105 SERIE:408 | 3768730 | 0.46267
RESISTENCIA INMERSION HEATER PARA AUTOCLAVE GETINGE | 3750615 | 0.46045
SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO REF U405-16 PARA NIHON KOHDEN DB9-1.5M | 3662820 | 0.44967
SENSOR DE FLUJO NEONALTAL ISO 15 PARA VENTILADOR babylog vn500 | 3573075 | 0.43865
CABLE INTERFAZ SATURACION MASIMO RD A LNC MASIMO REF 464089 | 3534300 | 0.43389
SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL 5MM ATOM REF 60883 | 3427200 | 0.42075
CELDA DE OXIGENO PARA HAMILTON C3/C2/C1/T1/MR1/C6 PN:396200 CODIGO 84380 | 3340378 | 0.41009
FUENTE DE PODER REF 8604607 PARA MAQUINA DE ANESTESIA FABIUS GS | 3321310 | 0.40775
BRAZALETE ADULTO 1 VIA | 3320100 | 0.4076
REPARACION LENTE ARTROSCOPIA SN 1509866 | 3312000 | 0.4066
PRESOSTATO KP5 AUTOMATICO | 3276710 | 0.40227
CABLE ECG DRAGER MULTIMED UNIMED REF DG-STE6 | 3198720 | 0.3927
TURBINA PIEZA DE MANO PANAMAX PLUS 2 ESTAND | 3172790 | 0.38951
REPARACION LENTE 121PTQ | 3120000 | 0.38303
REPARACION LENTE SN 121Q03 | 3120000 | 0.38303
COMPRESOR 3B R404a 220v / Dan | 3039000 | 0.37309
PLACA DE ACCIONAMIENTO HI LOW PARA SOPORTE REF 87223 | 3024016 | 0.37125
CABLE INTERFAZ PARA SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAEGER VN 500 REF 8416600 | 3020351 | 0.3708
KIT CORNER BLOCKS RW ref MU22416 (esquinero der/ izq) RESUSCITAIRE | 3009492 | 0.36946
BOMBILLO XENON 300 VATIOS MOD. PE300BF LAMP | 3000000 | 0.3683
FIBRA DE LUZ REF 233050065 STRYKER | 2994302 | 0.3676
INTERFAZ REPARADA NIHON KOHDEN | 2867188 | 0.35199
BACK GAS CONNECTOR REF 0105195003 NEUMOINSUFLADOR STRYKER | 2785459 | 0.34196
TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA PARA MONITOR FETAL EDAN CADENCE (4 PINES) | 2775080 | 0.34069
TERMOCUPLA OXIGENADOR REF 09026 | 2737000 | 0.33601
CELDA DE OXIGENO PARA SLE 4000/SLE 5000/SLE 6000 REF N2191-10 | 2713200 | 0.33309
ELECTRODO COPA DORADA ELECTROENCEFALOGRAFÃA 60 PULGADAS | 2655885 | 0.32605
PIEZA DE MANO GRIS PARA GENERADOR DE ENERGIA BISTURI HARMONICO REF HARHPGR | 2608775 | 0.32027
VIDEOBRONCOSCOPIO 6B034A168 ENDOTEST | 2558500 | 0.3141
SENSOR DE OXIMETRIA DE CAPUCHON 3M REF 202948-040-300 | 2507330 | 0.30782
BOMBILLO XBOR 180W/45C OSRAM REF B0185 | 2500000 | 0.30692
REPARACION DUODENOSCOPIO SN RD103A573 | 2499000 | 0.30679
INTERFASE SPO2 COMPATIBLE EDAN. MINDRAY REF. U708-29 | 2449020 | 0.30066
REPARACION VIDEOGASTROSCOPIO SN KG391K336 ENDOTEST | 2439500 | 0.29949
VIDEO GASTROSCOPIO KG391K337 ENDOTEST | 2439000 | 0.29943
EB216 - SENSORES DE TEMPERATURA PARA EL EQUIPO DE HIPOTERMIA RECTAL | 2380000 | 0.29218
SOCKET REF 31023674 | 2362513 | 0.29004
REPARACION LENTE SN 121PTQ | 2352000 | 0.28875
TARJETA MULTIPARAMETROS EDAN IM70 | 2345788 | 0.28798
BRAZO PARA VENTILADOR INSTRUMECOL | 2332400 | 0.28634
EB263-SENSOR SPO2 TIPO PINZA ADULTO REF: P225F NIHON KOHDEN | 2332400 | 0.28634
REPARACION DUODENOSCOPIO SN 1C494A044 | 2320500 | 0.28488
SENSORES DE TEMPERATURA PARA EL EQUIPO DE HIPOTERMIA PIEL | 2296700 | 0.28196
MEDIDOR DE LLENADO- CONTROL DE PRESION PARA BALON NEUMOTAPONADOR REF 54-07-000 | 2201500 | 0.27027
SENSOR SPO2 NELLCOR ADULTO - GENERICO | 2199120 | 0.26998
BATERIA 10.8V 5.4 AH TECNOLOGIA LI-ION LIFESCOPE G5 NIHON KOHDEN COMPATIBLE CON MODELOS CSM 1501 GENERICA | 2189600 | 0.26881
SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL 10MM ATOM REF 60882 | 2177700 | 0.26735
BATERIA RECARGABLE PARA INTEGRITY ref:100020 | 2142000 | 0.26297
SENSOR TÂ° INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000 (Ref: MU12533) | 2129970 | 0.26149
TARJETA PRINCIPAL MONITOR DE SIGNOS VITALES IM70 | 2106300 | 0.25858
CAJA REMOTA PSG REF 190256-200 | 2097970 | 0.25756
BATERIA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO MCGRATH 3.6 V REF 340-000-000 | 2080715 | 0.25544
SENSOR TEMPERATURA REUSABLE HUMIDIFICADOR F&P DUAL CONECTOR REDEL 6 PINES 2 GUIAS(900MR869) | 2062865 | 0.25325
TARJETA MPM MONITOR SIGNOS VITALES IM50 | 2059999 | 0.2529
ELECTRODO LEADS X3 NIHON KOHDEN PINZA LL REF NKB3-90P | 2043230 | 0.25084
BATERIA PARA DESFIBRILADOR ZOLL M SERIES ZOLL | 2023000 | 0.24836
CINTURON PARA INDUCTANCIA RESPIRATORIA NIHON KODHEN REF S34815 | 1999200 | 0.24543
SENSOR DE TEMPERATURA PARA ADULTO/NIÃO PIEL | 1884960 | 0.23141
SENSOR SPO2 MULTISITIO REF P225G | 1874737 | 0.23015
TERMISTOR SLEEPSENSE PEDIATRICO | 1870680 | 0.22966
JUEGO DE EMPAQUES GD-RIETSCHLE VCS 200/300 | 1867110 | 0.22922
TURBINA REUTILIZABLE MIR 910002 REF 1129205 | 1856400 | 0.2279
MANGA DE VINILO STANDAR PARA AISLADOR X UNIDAD | 1844500 | 0.22644
PLACA DE RESPALDO PARA MESA MAQUET REF 84024322 | 1834761 | 0.22525
CABLE INTERFASE SENSOR DE SATURACION NIHON KOHDEN K931 (U710-36) | 1799280 | 0.22089
BOMBILLO XENON 150W PE150AF | 1785000 | 0.21914
KIT CONTROL BARANDA DS 3MOV MEM-K MA CON AUTO | 1713600 | 0.21037
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE TR-200 PARA EQUIPOS CON NUMERO DE SERIE 1792 REFERENCIA R45472 | 1666000 | 0.20453
VALVULA FLOTADORA HS66T REF 576611801 | 1629216 | 0.20001
BATERIA 12V/28 AH PARA MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA SYSTEM 9000 | 1547000 | 0.18992
OCULAR ENFOCABLE WF10X/22 PARA ESTEREO JSZ UB200I BK6000 | 1547000 | 0.18992
PREFILTRO VERSALFLOW VF-64PUSP.24X39X1 UN | 1545452 | 0.18973
PANTALLA TACTIL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM70 | 1544620 | 0.18963
CABLE CALEFACTOR PARA CIRCUITO DOBLE HILO REF ST9003 (GENERICO) | 1533315 | 0.18824
CABLE ECG UNIVERSAL 3 LEAD 6 PINES | 1516060 | 0.18612
SENSOR DE FLUJO DEL ASM DEL PW REF 8604790 | 1511069 | 0.18551
CABLE FIBRA OPTICA | 1494304 | 0.18345
GAS SPRING PARA AISLADOR | 1475600 | 0.18115
BLOQUE DE ELECTROVALVULA EN DUROALUMINIO PARA MESA DE CIRUGIA | 1428000 | 0.17531
MECANISMO BARANDA DE SEGURIDAD REF 12480 LS-75OJ SIDE RAIL | 1424430 | 0.17487
JUEGO DE LATIGUILLOS X 5 TIPO BROCHE CONECTOR DIN REF D5-90S | 1413720 | 0.17356
SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MONAL T75-T60 REF:KY632200 | 1404200 | 0.17239
090172301A FAN MOTOR VENTILADOR PARA DIGITALIZADOR | 1392300 | 0.17093
IMPELEDOR 25ID 2.95OD 2.61WIDE PARTE MU06906 | 1368500 | 0.16801
SENSOR DE FLUJO NEONATAL REF: 8410179 PARA VENTILADOR DRAGER VN500 | 1332800 | 0.16362
TOCO REPARADO | 1318916 | 0.16192
ULTRASONIDO REPARADO | 1269730 | 0.15588
TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES) | 1269730 | 0.15588
SENSOR TEMPERATURA REUSABLE INCUBADORA MEDIX PEDIATRICO PIEL 3 PINES 1.5 MTS REF TMDX-15PS | 1266160 | 0.15544
PANEL ACRILICO FRONTAL SM 401 REF R11507 | 1249500 | 0.1534
CONTROL PARA CAMA LOS PINOS REF. 401600048 | 1245564 | 0.15291
EB169-CAJA CONTROL REPARADAS CAMAS LOS PINOS | 1200000 | 0.14732
CABLE DE TEMPERATURA REF 93528 | 1190536 | 0.14616
CABLE TRONCAL DE PRESION INVASIVA EDWARDS REF PX1800/896031022 | 1190535 | 0.14616
PINZA DE SATURACION ADULTO PARA MONITOR NIHON KOHDEN REF P225F | 1166200 | 0.14317
REPARACION BRONCOSCOPIO 3B087A021 | 1071000 | 0.13148
RESISTENCIA TERMICA PARA SERVOCUNA DRAEGER REF MU11222 | 1046120 | 0.12843
VENTILADOR AXIAL 220V CON CAPACITOR | 1035300 | 0.1271
SENSOR DE PULSOXIMETRIA PEDIATRICO REF 202944-030-100 | 1011500 | 0.12418
SENSOR DE TEMPERATURA TIPO CATETER ADULTO REF TT-411T | 1009715 | 0.12396
ELECTRODO COPA DE ORO EEG 48 PULGADAS CON ENCHUFE DIN DE 1.5 | 1007800 | 0.12372
REPARACION MOTOR DE COMPRESOR DE AUTOCLAVE FILTRAMED | 1000000 | 0.12277
TURBINA PARA PIEZA DE ALTA MOD: PANA MAX 2R | 950900 | 0.11674
CABLE ECG NIHON KOHDEN 6 LEADS 12P REF NK-2509 | 928200 | 0.11395
BOMBA AQUATEC 8800 24 VAC | 880000 | 0.10803
(E-SP246) CAJA DE BATERIAS DEWERT AG7 CONECTOR METALICO 2P | 874650 | 0.10738
CABLE TRONCAL DE SATURACION PARA MONITOR VISTA XL REF. MS18683 | 873936 | 0.10729
REPARACION COLONOSCOPIO JC688K033 ENDOTEST | 833000 | 0.10226
CABLE AC PODER GRADO MEDICO | 819910 | 0.10066
KIT DE REEMPLAZO DEL ACTUADOR DEL ELEVADOR REF YMKIT100 050 | 811580 | 0.099635
CABLE ECG UNIVERSLA 5 LEAD 6P | 806820 | 0.09905
ACEITE HIDRAULICO DSP 32 REF 31126369 | 806470 | 0.099007
MOTOR DE ALTURA LOS PINOS | 805630 | 0.098904
ACEITE MINERAL MULTILUBE 100 1 GALON | 804440 | 0.098758
FRESCO- GAS DEL FLUJOMETRO REF 8604705 | 798287 | 0.098003
SENSOR DE TEMPERATURA PIEL REF DIR-10 | 783972 | 0.096245
RUEDA CON FRENO PARA SYSTEM 9000 REF 133743 | 774928 | 0.095135
CAMBIO DE SISTEMA CAJA DOMETAL | 767788 | 0.094259
VALVULA FLOTADORA 570193401 FLOAT VALVE 3/4 SS POLYMIDE | 760666 | 0.093384
VENTILADOR #ZS1195020 VCS 300 POS 59 | 747098 | 0.091719
CABLE MONOPOLAR 3M MACHO 8MM / HEMBRA 4MM | 730660 | 0.089701
COLCHONETA PARA MESA DE CIRUGIA DISEÃO ESPECIAL | 714000 | 0.087655
REPARACION ENDOTEST GASTROSCOPIO KG391K335 | 714000 | 0.087655
TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA USO EN DOPPLER FETAL MOD FM200 2MHZ REF TMF-200 | 692580 | 0.085026
COLCHON SELENE PRO | 673540 | 0.082688
KIT DE INTERFAZ POLARIS 100/200 REF G24511 | 651254 | 0.079952
CONTROL DE TEMPERATURA FG MT543R1/MT543E PLUS 110/220 | 641098 | 0.078705
CABLE INTERFASE ECG MOD K922 NIHON KOHDEN | 630700 | 0.077429
CHAPA CUARTO MIXTO | 624750 | 0.076698
MEMBRANA OSMOSIS INVERSA TIPO 2012 280GPD HIDROTEK | 619998 | 0.076115
SENSOR SPO2 NIHON KOHDEN TECH NEONATAL DB9 1M UNIMED REF U305-16 | 589050 | 0.072316
SOCKET DE LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN REF 608125-501 | 575960 | 0.070709
EB026-SENSOR DE FLUJO MÃÂQUINA DRAGUER PRIMUS FABIUS REF 8403735 | 572000 | 0.070222
EB004-SENSOR DE TEMPERATURA EDAN | 570000 | 0.069977
CARCASA FRONTAL Y VALVULA AZUL NEOPUFF FISHER & PAYKEL REF 043043598 | 564417 | 0.069291
CONECTOR SPO2 PARA MONITOR IM70 16 PINES | 545699 | 0.066994
CABLE INTERFAZ DEL PACIENTE PIC + 2 CANALES REF 186-0107 | 535500 | 0.065741
SENSOR DE HUMEDAD PARA SISTEMA DE MONITOREO RISS | 535500 | 0.065741
SENSOR PARA CONTROLADOR MT530 | 535500 | 0.065741
BRAZALETE NIÃO 1 VIA 9-14,8 CM COMPACTO REF U-1882NS | 525028 | 0.064456
FILTRO HEPA PARA MONNAL T75 KB030100 | 517650 | 0.06355
Manija Interior Mazda | 505667 | 0.062079
ELECTRODOS DE DISCO EEG MODELO H503A | 505334 | 0.062038
CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGE REF TC-940Ri PLUS | 505000 | 0.061997
MANIOBRA INTERNA POLARIS 100/200 S ref G24510 | 501041 | 0.061511
SENSOR TEMPERATURA REUSABLE HUMIDIFICADOR F&P DUAL CONECTOR REDEL 6 PINES 2 GUIAS UNIMED (900MR869) ATP21-FP-869 | 493850 | 0.060628
CONTRA ANGULO FX22 REF C1129001 | 493400 | 0.060573
REPARACION VIDEO COLONOSCOPIO JC688K036 ENDOTEST | 476000 | 0.058437
SENSOR BIS COVIDIEN BIS LOC 4 CHANEL CABLE REF BISLOC4 | 470050 | 0.057706
COUPLING DRIVEN LADO BOMBA POS 16 | 455894 | 0.055968
SENSOR DE TEMPERATURA CUNA RESUCITAIRE DRAEGER REF MU11225 | 447892 | 0.054986
MODULO NIBP M50/M8 NUEVA VERS (PLACA PLATEADA) | 447099 | 0.054889
MANGUERA NIBP PARA MONITOR EDAN | 440300 | 0.054054
SENSORES DE TEMPERATURA REDONDOS DE 3 PINES PARA INCUBADORAS AIR SHIELDS | 440300 | 0.054054
PREFILTRO LFGI-3USP.18X35X1 UN | 431583 | 0.052984
CONTROL PARA CAMA-CUNA 3M C27 CONECTOR CIRCULAR COD 401600283 | 429315 | 0.052705
EB026-SENSOR DE FLUJO MÃÂQUINA DRAGUER PRIMUS FABIUS REF 8403735 Y VENTILADOR V600 | 429000 | 0.052667
RESISTENCIA PARA SELLADORA DE PEDAL | 428400 | 0.052593
BRAZALETE DE MIEMBRO INFERIRO RIESTER | 428400 | 0.052593
MOTOR CON POLEA PARA AGITADOR BASCULANTE | 417690 | 0.051278
REPARACION GASTROSCOPIO KG391K337 ENDOTEST | 416500 | 0.051132
CARCASA TRASERA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM70 | 416500 | 0.051132
PEDAL DE DISCO PARA AIRE | 412974 | 0.050699
SENSOR TEMPERATURA PIEL PARA INCUBADORA DRAEGER REF ST3356 GENERICO | 412930 | 0.050694
PANEL EXTERNO IZQUIERDO CAMA STRYKER MODELO SV2 # HM17311 | 408051 | 0.050095
PANEL EXTERNO DERECHO CAMA STRYKER MODELO SV2 # HM17310 | 408051 | 0.050095
FRASCO DE SEGURIDAD DE 100 ML CON FILTRO PLASTICO PN 18753 | 405308 | 0.049758
REGULADOR DE AIRE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA URBAN | 396398 | 0.048664
EB029-SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAGER NEONATAL VN500 | 392700 | 0.04821
TUBO FLEX 2,7X0,65 PAE NF REF 1206478 | 385239 | 0.047294
ACOPLE MANTA TERMICA NOZZLE WT 4600 MODELO 10088307 | 383180 | 0.047042
CABLE ECG 3 DERIVADAS COMPATIBLE NELLCOR 5600 TIPO BROCHE | 380800 | 0.046749
CABLE CORD FOR Dd45 Headphones Pn:10248 (AUDIOMETRO) | 374850 | 0.046019
PERA CON VALVULA TENSIOMETRO SENCILLA | 357000 | 0.043828
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MT530E SUPER FULL GAUGE | 353430 | 0.043389
AMORTIGUADOR PARA MONITOR INCUBADORA SHIELD (tornillo grande) | 349860 | 0.042951
TENDIDO PUNZ PIECERO LOS PINOS 972 ref 402700230 | 337967 | 0.041491
BATERIA LINAK PARA CAMA STRYKER MODELO Sv2 | 332323 | 0.040798
CABLE EASYNET 180" REF 199236-200-180 | 332010 | 0.04076
PERA CON VALVULA INFUSOR RIESTER | 321300 | 0.039445
BRAZALETE ADULTO 2V | 314160 | 0.038568
CONEXION DE ENCHUFE REF M30960 | 310653 | 0.038138
ELECTRODO CARBONADO CLAMP REUSABLE BANANA Y BROCHE ADULTO | 299880 | 0.036815
GOMA SECCION DE ANGULACION | 297500 | 0.036523
KIT DE FILTROS PARA MONAL t-75 ref ky732609 | 293930 | 0.036085
RODILLO DE ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3 REF REP-215 | 285600 | 0.035062
GAS SPRING PARA 5 KL | 285600 | 0.035062
BATERIA PARA MONITOR EDAN M9 | 285600 | 0.035062
TUBO FLEX 2.7 x 0.65 PAE BLANCO REF 1210157 DRAEGER | 285546 | 0.035055
CABLE TRONCAL DE SATURACIÃN PARA MONITOR MINDRAY T8 REF:562A | 282030 | 0.034624
FICHA EN Y REF M30962 DRAEGER | 280775 | 0.03447
CABLE CONECTOR ELECTRONICO PLUG TELEFONICO DOMETAL | 279055 | 0.034259
TRAMPA DE AGUA REF 100-000080-00 PARA MAQUINA DE ANESTESIA mindray wato ex65 | 273700 | 0.033601
BASE AMORTIGUADORA POS 20/31 | 271320 | 0.033309
IMPRESION 3D EN PLA DE 20.000MM A 30.000MM | 270000 | 0.033147
BRAZALETE NIBP ADULTO REUTILIZABLE REF S944B NIHON KOHDEN | 257803 | 0.03165
TUB ALIM EPDM NEUTRAL 6,3 MM REF G91216 | 256151 | 0.031447
TUBO FLEXIBLE ASPIRACION 0.5M REF M35015 | 250013 | 0.030693
ESPUMA PARA COLCHON TAURO MEDIDAS 191X80 CM X 7 CM GROSOR | 245140 | 0.030095
MOISTURE TRAP (TRAMPA DE HUMEDAD) REF 6695105 PARA VENTILADOR MAQUET | 240990 | 0.029585
BRAZALETE REUSABLE FLEXIPORT TAMANO ADULTO REF REUSE-11 MARCA: WELCH ALLYN | 230860 | 0.028342
CINTA FLEX IM70 | 217600 | 0.026714
BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 26A REF MT12260 | 214200 | 0.026297
CONECTOR SPO2 PARA MONITOR IM70 | 212499 | 0.026088
EXTENSION SPO2 MONITOR VISTA 7P A DB9 OXIMAX UNIMED U710X-23 | 209440 | 0.025712
CONECTOR SPO2 PARA MONITOR EDAN | 202300 | 0.024836
MOUSE ROTATORIO EDAN | 202300 | 0.024836
BATERIA LITIO 3.6V LS14250 | 199682 | 0.024514
TAPON ADMISION ACEITE | 198730 | 0.024397
CONECTOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES N-K MACHO REF 531524 | 198492 | 0.024368
RESISTENCIA PARA SELLADORA LONG 34 CM DE OJO A OJO | 196350 | 0.024105
CABLE EASY NET ROJO 40" REF 199236-200-040 | 192780 | 0.023667
CAUCHO PARA SELLADORA MARCA KF MODELO KF-300H | 190400 | 0.023375
SENSOR DE FLUJO INFINITY REF 6871980 | 185638 | 0.02279
VALVULA SOLENOIDE BRONCE 1/4 HNPT A 110 VAC EBCHQ 91111 | 180001 | 0.022098
BOMBILLA WELCH ALLYN 03000 | 179999 | 0.022098
BASE CABECERA DOMETAL PARA CAMA QUAXAR REF REP 1434 | 178500 | 0.021914
JUEGO DE RODAMIENTOS MOTOR PAR | 176120 | 0.021622
MANGUERA PARA COMPRESOR VASCULAR ref 9528 | 171598 | 0.021066
LATIGUILLOS MONITOR MINDRAY Model: EL6501B. Numero de parte: 0010-30-42735. | 171241 | 0.021023
Bombilla Welch Allyn 03100 | 169998 | 0.02087
SENSOR DE FLUJO MAQUINA ANESTESIA DRAEGER REF 8403735 | 167504 | 0.020564
INTERFASE SPO2 COMPATIBLE EDAN, MINDRAY REF. U708-29 | 162657 | 0.019969
CABLE DG5-90S LEADS ECG X5 DRAGER BROCHE LL | 160650 | 0.019722
BALASTO PARA LAMPARA DE FOTOTERAPIA D.N | 159163 | 0.01954
CABLES PARA TENS MARCA PROTENS X PAR | 156737 | 0.019242
JERINGA TRIPLE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA TECNIPOLO | 156401 | 0.019201
BOMBILLO WELCH ALLYN ref 4400 | 154700 | 0.018992
Bombilla W.A 04800 | 153997 | 0.018906
MEMBRANA MONNAL T75 REF: KY665300 | 152320 | 0.0187
CABLE INTERFASE DE SATURACION PARA MONITORDE SIGNOS VITALES MINDRAY T8 ref U708-48 | 152320 | 0.0187
BATERIA PARA CAMA DOMETAL | 142800 | 0.017531
MANGUERA PIEZA DE MANO 2 VIAS X 1 MTS | 133280 | 0.016362
TERMOMETRO DIGITAL FIJO PEQUEÃO | 132571 | 0.016275
BRAZALETE PEDIATRICO DE 1 VIA DE 13 A 22 CM ref U1881 NS | 132328 | 0.016245
CONTACTOR 32A AC3 220V AC UI | 116600 | 0.014315
MANOMETRO CON GLICERINA 2.5 PUL 0-15 PSI COD P239801 | 116334 | 0.014282
TECLADO DE MEMBRANA 3 MOV REF FBR-878 | 113050 | 0.013879
RACOR MACHO MACHO EN BRONCE | 113050 | 0.013879
DICROICO LAMPARA (socket para lÃ¡mparas de unidad odontologÃ­a) | 112336 | 0.013791
DIAFRAGMA FONENDOSCOPIO PEDIATRICO WELCH ALLYN | 111384 | 0.013674
MANGUERA EN TEFLON 6 mm | 110670 | 0.013587
CONECTOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES N-K HEMBRA REF 538624 | 110345 | 0.013547
FILTROS PARA INCUBADORA DE TRANSPORTES MEDIX | 107100 | 0.013148
BRAZALETE 1 VIA RANGO 20 A 28 cm ref U1885 | 105315 | 0.012929
TARJETA O CONTROL PARA AGITADOR BASCULANTE | 102102 | 0.012535
TENDIDO CENTRAL FIJO LS900 REF 3074C DOMETAL | 101983 | 0.01252
PRESOSTATO DE PALANCA | 101150 | 0.012418
RELE RVA4AP3D 35A-400 VAC | 100999 | 0.012399
BOMBILLO 24V/150W HALOGENO 2 PINES | 100000 | 0.012277
EMPAQUE ENTRE VALVULA Y VENTILADOR REF VE090134 | 99960 | 0.012272
TRAMPA PARA CAPNOGRAFO NONIN SENSE TF1 | 97996 | 0.012031
BOTON GIRATORIO COCKPIT REF 5705304 MAQUINA DE ANESTESIA PERSEUS | 95536 | 0.011729
TUBO FLUORES 24W 4 PINES DOBLE TUBO AHORRO DE ENERGIA H 2G11 BLANCO AC220V | 95000 | 0.011663
RUEDA 5 PULG CON TORNILLO 1/2 CON FRENO (LLANTAS PARA INCUBADORA ADVANCES) | 92106 | 0.011308
UNION CHEQUE EN PP DE 1/4X1/4 PULGADAS QC | 90000 | 0.011049
IMPRESION 3D EN PLA DE 5.000MM A 9.999MM | 89991 | 0.011048
FILTRO HIDROFOBICO TIPO MANGUERA | 87465 | 0.010738
FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE PN 11813 PARA REGULADOR DE VACIO RVTM3 760 | 87006 | 0.010681
BOMBILLO WELCH ALLYN REF 6000 | 86999 | 0.010681
FILTRO DE 1/2 METALICO | 83300 | 0.010226
SENSOR QUATRO BIS REF#186-0106 | 82586 | 0.010139
MANOMETRO INOX C/GLICER CARAT 2.5 PULGADAS 0-100 PSI CONEX/TRASERA 1/4 PULGADAS MNPT | 82001 | 0.010067
PUNTA DE JERINGA TECNIPOLO | 79200 | 0.0097231
TAPA DE PERILLA PARA MONITOR EDAN M9 | 74375 | 0.0091308
ELECTRODO PARCHE PSG 120 ROJO REF 302698-200 | 73780 | 0.0090577
ELECTRODO PARCHE PSG 120 NEGRO REF 302699-200 | 73780 | 0.0090577
CHAVETA POS 15 | 73308 | 0.0089998
BASE AMORTIGUADORA POS 32 | 72344 | 0.0088814
BOMBILLO 2P 6V-30W | 70001 | 0.0085938
FILTRO 3/8 163S DAN | 61999 | 0.0076114
FILTRO 3/8 163R DAN | 61999 | 0.0076114
BOMBILLO 12V 30 W (campimetro) | 61999 | 0.0076114
VENTILADOR MOTOR | 61880 | 0.0075968
PLACA DE ELECTRODO REF 6114936699 | 61014 | 0.0074905
TUBO ULTRAVIOLETA SYLVANIA REF G15W PARA CABINA BIOLOGICA | 60000 | 0.007366
IMPRESION 3D EN PLA DE 15.000MM A 19.999MM | 59997 | 0.0073656
IMPRESION 3D EN PLA DE 10.000MM A 14.999MM | 59996 | 0.0073655
MOTOR 10W 110V 1500 PRM CON ASPA | 59800 | 0.0073414
RELAY POT 064 SUPCO ZERO | 58000 | 0.0071205
BALANCIN PARA CAMA QUAXAR ELECTRICA DOMETAL REF REP1422 | 57120 | 0.0070124
EB242-BALANCIN PARA CAMA QUAXAR ELECTRICA DOMETAL REF REP 1422 | 57120 | 0.0070124
CONVERTIDOR TRISTEREO 3.5MM HEMBRA 2.5 MACHO | 56406 | 0.0069248
SOLDADURA PLATA 5% VARILLA 050 X 1/8 X 20 | 55799 | 0.0068502
KIT EXTRUSOR HOTEND E3D V5 1.75MM | 54999 | 0.006752
BOMBILLA INFRARROJA 250W | 54999 | 0.006752
COUPLING ANGLED 6 1/8 REF 570031805 | 53973 | 0.0066261
ORING 114 NITRILO | 53550 | 0.0065741
KIT RESISTENCIA SELLADORA KS-200 (2 RESISTENCIAS Y 2 CINTAS TEFLON) | 50998 | 0.0062608
Bombilla BRL 12V 50W (64610) | 49998 | 0.0061381
SONDA PARA TERMOHIGOMETRO TH-02 | 48800 | 0.005991
IMPRESION 3D EN PLA DE 1MM A 2.999MM | 47984 | 0.0058908
ANILLO TYCOS ADULTO P/DIAFRAGMA REF 5079-126 | 47225 | 0.0057976
BRAZALETE BARIATRICO ADULTO 1 VIA 31 CM 40 CM | 47005 | 0.0057706
IMPRESION 3D EN PLA DE 3.000MM A 4.999MM | 44991 | 0.0055234
ORING 110 NITRILO | 42840 | 0.0052593
CONTACTOR CHNT NC1-09 | 41650 | 0.0051132
CAUCHO SUPERIOR SELLADORA HORIZONTAL CITALSA MODELO PFS-F450 | 41650 | 0.0051132
VINILO TRANSPARENTE CLEAR COMERCIAL CAL 250 210X150 CM | 41160 | 0.0050531
BOMBILLO 12V 50W OSRAM | 40000 | 0.0049107
BOMBILLO 24V-150W FCS-64642HLX 300 HORAS DE USO | 39999 | 0.0049105
EB082-DIAFRAGMA LORD PEDIÃÂTRICO | 38000 | 0.0046651
ENCHUFE LEVITON GRADO HOSPITAL | 37999 | 0.004665
EMPAQUE NEGRO 1/2 PULG AISLADOR GERMFREE X METRO | 37128 | 0.0045581
MOTOR DE VENTILADOR DE DIFUSOR DE NEVERA EM670 110/120V 50/60HZ 18W IPR | 35499 | 0.0043581
REFRIGERANTE R134A X 800 GR | 33400 | 0.0041004
MANGUERA EN TEFLON 4 mm | 33320 | 0.0040906
BRAZALETE 2 VIAS RANGO 20 A 28 CM REF U1885 ND | 33320 | 0.0040906
RODAMIENTOS 608ZZC3 METALICOS | 31265 | 0.0038383
MANIJA DE BARANDA MODELO SV2 PACKAGE COMPLETE STRYKER | 30285 | 0.003718
VALVULA SERVICIO 5/8 X 1-1/4 | 27500 | 0.0033761
SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD NPN REF LJ18A3-5-Z | 27251 | 0.0033455
PERILLA ACCIONADOR TABLERO COD 1400000327 | 26180 | 0.003214
VALVULA SERVICIO 1/2 X 1 | 25899 | 0.0031795
CHAVETA POS 14 | 25535 | 0.0031348
ESPECULO ADULTO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO | 24276 | 0.0029803
FILTRO SEDIMENTO POLYDEPTH 2.5X10 5.0 MIC | 20999 | 0.002578
FILTRO SEDIMENTO POLYDEPTH 2.5 X 10 1.0 MIC | 20825 | 0.0025566
ACOPLE BRAZALETE MANGUERA DE NIBP | 20230 | 0.0024836
CABLE DEL PANEL DE CONTROL (SC CABLE 1500MM HM17316) | 20230 | 0.0024836
RACOR RECTO DE 1/4*1/4 OD | 19992 | 0.0024543
MOTOR CAPACITOR 330 VAC 108-130 MFD 50/60 HZ | 19800 | 0.0024308
BRAZALETE NEONATAL N 4 I VIA 7 A 13 CM REF VNN4ST | 19397 | 0.0023813
BRAZALETE NEONATAL 1V NÂº3 | 18802 | 0.0023083
BRAZALETE NEONATAL 1V NÂ°2 | 18802 | 0.0023083
RACOR RECTO DE 3/8 X 6MM | 16660 | 0.0020453
SUICHE SASSIN TIPO 1322 - 20 AMP 250VAC | 15999 | 0.0019641
ACCIONADOR SISTEMA DE SEGURIDAD CAMA LOS PINOS | 15063 | 0.0018492
CARBONES ESCOBILLA PARA SIERRA QUIRURGICA COD 1005550-03 | 15000 | 0.0018415
TAPON MACHO DE 3/8 NPT | 14280 | 0.0017531
BOMBILLO 2 PINES 6V - 20 W | 13999 | 0.0017186
SENSOR PARA CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGE MT 543 E PLUS | 13501 | 0.0016575
CONECTOR MRM 4 PINES MH | 12852 | 0.0015778
SOCKET PARA LAMPARA | 12000 | 0.0014732
SOCKET PASADOR PARA LAMPARA | 12000 | 0.0014732
BOMBILLA 24V50W | 12000 | 0.0014732
FILTRO DESHIDRATADOR 1/4 PARA NEVERA | 11699 | 0.0014362
CAPACITOR MARCHA 440v 50 REDONDO | 10899 | 0.001338
CAPACITOR ARRANQUE 330v 130-156 | 10400 | 0.0012768
JUNTA TORICA ORRINGS PARA VALVULA EXHALATORIA BABYLOG VN500 | 7201 | 0.00088404
UNION EN TEE DE 1/4 OD | 7140 | 0.00087655
RELE RP5715 | 6999 | 0.00085924
IMPRESION 3D EN TPU DE 1MM A 3999MM | 5850 | 0.00071818
CONECTOR PILA CUADRADA 9V | 4500 | 0.00055245
FUSIBLE RAPIDO SMD 0451 1A | 4320 | 0.00053035
ACOPLE BI BRONCE 3/8 X 1/4 NP | 4248 | 0.00052151
CAPACITOR ELECTROLITICO 2200 UF 35V | 4000 | 0.00049107
CONECTOR ARO MANGUERA DE 1/4 | 3945 | 0.00048431
REGULADOR DE VOLTAJE 7815 | 2400 | 0.00029464
RELEVO 12V 10A 5 PINES SRD 12 VDC SL C | 2380 | 0.00029218
FUSIBLE TERMICO 240Â°C-10A-250V REF FT-240 | 2168 | 0.00026616
TERMINAL PRESION HEMBRA AMARILLA | 1999 | 0.00024541
REGULADOR DE VOLTAJE LM7812 12V/1A | 1800 | 0.00022098
REGULADOR DE VOLTAJE 7805CT | 1600 | 0.00019643
VARILLA DE 1/4 ROSCADA GALVANIZADA | 1530 | 0.00018783
TUERCA DE 1/4 | 750 | 9.2075e-05
EMPAQUE PEQUEÃO PARA ACOPLE DE PRESION REF 5005 | 300 | 3.683e-05
FUSIBLE T32A 150 V COBAS | 0 | 0
FLUID SHIELD BOMBA HOSPIRA (FILTRO DE FLUIDOS) | 0 | 0
MAGNETRON E2V MG6370E | 0 | 0
M4T28 DE CPU Y CONSOLA | 0 | 0
LAMPARA FACOEMULSIFICADOR (ALCON) | 0 | 0
MEASURING CHAMBER MODULE V3 COBAS B123 | 0 | 0
MODULO KTM08326 FILMARRAY TORCH | 0 | 0
MICROSWITCH | 0 | 0
MEMORIA RAM 2G | 0 | 0
MECANISMO BOMBA HOSPIRA | 0 | 0
KIT BD MAX QUALIFICATION | 0 | 0
JERINGA OPTIVANTAGE/OPTIONE | 0 | 0
INTERLOCK "TOUCHGUARD" | 0 | 0
ION PUMP SPARE | 0 | 0
KIT AGILIA SP | 0 | 0
BOMBA DE MEMBRANA (REF. M4257727) VAC ULTA | 0 | 0
JUNTA BOMBA DE VACÃÂO (REF. 350210) VAC ULTA | 0 | 0
JUNTAS CONTENEDOR (REF. M4242003) VAC ULTA | 0 | 0
ANTENA RESONADOR MAGNETON | 0 | 0
TRANSPORT Z HOME SENSOR CABLE | 0 | 0
AQC WASH PORT | 0 | 0
BATTERY BLACK 3543DR | 0 | 0
TUBO DE BOMBA A FILTRO (REF. 350070) VAC ULTA | 0 | 0
BATERIA TRIGGER | 0 | 0
PCB ASSY, LEAF MOTOR DRIVE | 0 | 0
ADAPTER MALE ANGLE D4/6 WHITE | 0 | 0
VALVULA 3 VIAS | 0 | 0
TUBE, VAC PUM (REF. 350069) VAC ULTA | 0 | 0
AGUJA S1 | 0 | 0
ADAPTER FEMALE 4/6MM | 0 | 0
ADAPTER FEMALE 4/ 6MM | 0 | 0
ACOPLE CAJA DE ABASTOS UNIDAD DE ODONTOLOGIA | 0 | 0
ADAPTER FOR LOQIQ V2 | 0 | 0
TRANSDUCTOR 8C RS REFERENCIA 2354973 SERIE 1371223WX7 | 0 | 0
PUMP ASSY - 6201417 | 0 | 0
PUERTO USB ULTRACONGELADOR | 0 | 0
PROBE SAMPLE | 0 | 0
PROBE REAGENT | 0 | 0
PRINTER MODULE COBAS B 123 POC SYSTEM | 0 | 0
HOLDER REAGENT CASSETTE 11 POSITIONS | 0 | 0
HANDLER CUVETTE ASSY | 0 | 0
GRIPPER DE TRANSPORTE | 0 | 0
GRIPPER DE ELEVADOR | 0 | 0
GASKET FABIUS | 0 | 0
INCH LCD MONITOR LOGIQ P7 | 0 | 0
EB266-VIDRIO PANTALLA EDAN IM70 | 0 | 0
EB269-PIANO (SOPORTE) TRANSDUCTORES DE PRESIÃÂN TCLIP05 | 0 | 0
EB257-SENSOR DE FLUJO AUTOCLAVABLE VENTILADOR HAMILTON C1 | 0 | 0
EB259-PANEL DE CONTROL CAMAS MUBI (IZQUIERDO) | 0 | 0
EB264-INTERFAZ DE PRESION INVASIVA (EDWARDS) | 0 | 0
REFRIGERADOR DE REACTIVOS | 0 | 0
NOT IN STOCK | 0 | 0
NORMALIZER TOOLS MAX6 SPARE | 0 | 0
EB255-TERMOMETRO PARA OXIGENADOR | 0 | 0
KIT SILICONAS Y ACEITE DE TANQUE TUBO 1 RAYOS X | 0 | 0
KIT SPARE LEAF MOTOR | 0 | 0
KIT, SPARES, LEAF MOTOR | 0 | 0
KIT SELLOS DE CAUCHO PROTECTOR | 0 | 0
KIY, SPARES, MOULED KEYS | 0 | 0
KNOB OPTIVANTAGE REF | 0 | 0
LAMP HOLDER INTERFACE | 0 | 0
KIT FIELD SERVICE ALIGNMENT TOOLS MAX6 | 0 | 0
PANTALLA PULSOXIMETRO | 0 | 0
MOUSE INGENIA | 0 | 0
MRT 22011, AP25 MV PANEL | 0 | 0
NEEDLE COBAS B 221=ROCHE OMNI S | 0 | 0
PEDAL UNIDAD DE ODONTOLOGIA | 0 | 0
PCA MONITOREO EQUIPO DE OXIDO NITRICO | 0 | 0
PCB 2X MTR CNTRL RDR RT WIN MAX6 SPARE | 0 | 0
PHOTO SENSOR KB1242-AA14LF | 0 | 0
PANTALLA TÃÂCTIL (TOUCH ASSYVAC) NO. DE REF. 417027 VAC ULTA | 0 | 0
PCB ASSY, DLG & DIAPHRAGM DRIVE ACELERADOR LINEAL | 0 | 0
FUENTE DE ALIMENTACIÃÂN NO. DE REF. 4103730 VAC ULTA | 0 | 0
EB247-SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL INCUBADORA DRAGER | 0 | 0
EXPANSION VESSEL WATER 18L ACTI | 0 | 0
CONDENSADOR 5.5V 1.5F | 0 | 0
FACEPLATE 200 ML INYECTOR | 0 | 0
EB245-PINZA DE SATURACION PULSOXIMETRO EDAN | 0 | 0
EB222 MANGUERA MÃÂQUINA DE ANESTASIA DRÃÂGER REF2165619 22/22 (A) 35 | 0 | 0
EB191 KIT FONENDOSCOPIO PRESTIGE (4 OLIVAS-DIAFRAGMA) | 0 | 0
COLECTOR CORTO DE LA UNIDAD VAC (REF. 350216) VAC ULTA | 0 | 0
COMPUTADORA MAMOGRAFO | 0 | 0
EB250-KIT FONENDOSCOPÃÂO LITMAN OLIVAS Y ANILLO | 0 | 0
EB248-SENSOR DE TEMPERATURA PERIPHERAL INCUBADORA DRAGER | 0 | 0
FILTER,AIR,TABLE TOP LEFT | 0 | 0
FILL PORT COBAS B 221 | 0 | 0
COMPACT FLASH CARD COBAS B 123 | 0 | 0
FILTRO DE VACÃÂO DENTADO (REF. 44000069) VAC ULTA | 0 | 0
CUBIERTA DE RODILLO DE INSTILACIÃÂN NO. DE REF. 350039 VAC ULTA | 0 | 0
PUMP MEMBRANE SUCTION L450 | 0 | 0
CONTROL PWB ASS PX12-51548*B GR1 | 0 | 0
DOS ASSY PUMP TUBE (REF. 350068) VAC ULTA | 0 | 0
CONTROL REMOTO TOMOGRAFO SIEMENS | 0 | 0
CPU TEKEMI | 0 | 0
DISPLAY SEROFUGA | 0 | 0
DOCKING MECHANISM WASTE COBAS B 221 | 0 | 0
POWER CORD, DOMESTIC 13FT _NEW | 0 | 0
DISPLAY FRONT FOIL | 0 | 0
CATHODE FILAMENT CARRIER ASSEMBLY VITON | 0 | 0
CARRIER REAGENT CASSETTE ASSY | 0 | 0
CARGADOR | 0 | 0
CENTRIFUGE UNIT V2 | 0 | 0
CELDA DE PESO | 0 | 0
CELDA O2 EQUIPO OXIDO NITRICO | 0 | 0
CABLE ASY DETECTOR | 0 | 0
CCA,DIB | 0 | 0
CABLE DE ALIMENTACION (REF. 350084) VAC ULTA | 0 | 0
CABLE DE PODER BOMBA FRESENIUS | 0 | 0
C3 DBS CAPILLARY CARTRIDGE | 0 | 0
BRAZO SOPORTE - EQUIPO VAC | 0 | 0
SECTION CONTROLLER BOARD - 6201419 | 0 | 0
CONJUNTO BOMBA PERISTÃÂLTICA NO. DE (REF. 41569) VAC ULTA | 0 | 0
REPARACION ENDOTEST | 0 | 0
COLLIMATOR, PRODIGY, SPARE PART, SERVICE TESTED | 0 | 0
CAMERA CCU PCB | 0 | 0
DETECTOR, PRODIGY 10, SERVICE TESTED | 0 | 0
E-BOX ACTIVE IE2/IE3 PUMP | 0 | 0
CONJUNTO PLACA DE CONTENEDOR DE 1000 ML (REF 350221) VAC ULTA | 0 | 0
CABLE PACIENTE DE 10 HILOS AHA TIPO CLIP SCHILLER | 0 | 0
T&D TUBING SET COBAS B 221 | 0 | 0
TAPA DE PUNTA DISTAL, TORRE DE ENDOSCOPIA | 0 | 0
SLAVE PUMP STEPPER MOTOR | 0 | 0
SONDA 32 MM YL0002HCE129 | 0 | 0
TABLE I/F PX26-17536 | 0 | 0
SV 45-SV 44 | 0 | 0
SPARES KIT, LASER OPTICAL DIST | 0 | 0
S-T DEUTERIUM LAMP | 0 | 0
SELLO BANDEJA 4 AIRE MEDICINAL | 0 | 0
RTU110 USB HUB II CONSOLE EC3XX | 0 | 0
RSM TRASNPORT CARRIER PICK DETECTOR CABLE | 0 | 0
TARJETA CONTROLADORA #2 EQUIPO DE AFERESIS FRESENIUS | 0 | 0
TARJETA CONTROL BOARD ACELERADOR | 0 | 0
TARJETA AEC PX12-46085*K GR4 | 0 | 0
TECLADO BOMBA HOSPIRA | 0 | 0
TCS NRT | 0 | 0
TECLA VOLUSON E8 EXP | 0 | 0
CABLE CAMARA STORZ H3 Z | 0 | 0
CABLE DEL CANAL 1 EQUIPO NEURO TRAC | 0 | 0
BOTON DE EXPULSIÃÂN (REF. 350256) VAC ULTA | 0 | 0
BOTELLA DE VACÃÂO COBAS C 503 | 0 | 0
SEAL O-RING, RUBBER HV 160, SIZE 237 (IN | 0 | 0
TARJETA CPU BOMBA HOSPIRA | 0 | 0
BOTÃÂN DE ENCENDIDO (350072) VAC ULTA | 0 | 0
SENSOR RESPIRATORIO COMPLETO TOMOGRAFO PHILLIPS | 0 | 0
TARJETA FUENTE BOMBA HOSPIRA | 0 | 0
TARJETA MADRE SEROFUGA | 0 | 0
ASM HANDSEALR | 0 | 0
VALVULA CHEQUE (ALIVIO) | 0 | 0
BATERIA BOMBA AMIKA | 0 | 0
BATERIA BOMBA DE INFUSION HOSPIRA | 0 | 0
415NM LED PCB | 0 | 0
BATERIA CPU ALYX | 0 | 0
11014552\P500_VF16-5 TRANSDUCER | 0 | 0
10397369\GUIDING WHEELS WITH CENTRAL LOC | 0 | 0
ASSY FILTER OIL AIR DRYER SVCE | 0 | 0
ASSY, MODULE, HOST EXCHANGE | 0 | 0
10131500\SWITCH BOX | 0 | 0
100UL SYRINGE BC-6200 | 0 | 0
10018714\RFIS_60_MAINBOARD | 0 | 0
08080769\ADAPTER | 0 | 0
04753062\RFPA E6 DORA | 0 | 0
VÃÂLVULA CHEQUE DE TANQUE | 0 | 0

## Repuestos_mas_Usados
PRODUCTO | CANTIDAD_TOTAL
BRAZALETE ADULTO 1 VIA | 90
ESPECULO ADULTO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO | 68
PINZA SPO2 U410-29 EDAN (6 PINES. PINZA DIRECTO) | 66
RUEDA 6 PULGADAS CON BUJE REF 10452 | 55
ELECTRODO COPA DE ORO EEG 48 PULGADAS CON ENCHUFE DIN DE 1.5 | 52
BOLSA INTERIOR DE CAUCHO REF. 11235 PARA INFUSOR A PRESION | 38
INTERFAZ REPARADA EDAN | 33
ELECTRODO COPA DORADA ELECTROENCEFALOGRAFÃA 60 PULGADAS | 29
INTERFASE SPO2 COMPATIBLE EDAN. MINDRAY REF. U708-29 | 21
TERMINAL PRESION HEMBRA AMARILLA | 20
SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO REF U405-16 PARA NIHON KOHDEN DB9-1.5M | 19
ORING 110 NITRILO | 18
JUEGO DE LATIGUILLOS X 5 TIPO BROCHE CONECTOR DIN REF D5-90S | 18
ORING 114 NITRILO | 18
ELECTRODO LEADS X3 NIHON KOHDEN PINZA LL REF NKB3-90P | 17
BRAZALETE NIÃO 1 VIA 9-14,8 CM COMPACTO REF U-1882NS | 16
IMPRESION 3D EN PLA DE 1MM A 2.999MM | 16
PERA CON VALVULA TENSIOMETRO SENCILLA | 15
TUERCA DE 1/4 | 15
SENSOR DE TEMPERATURA PIEL NEONATO COMPATIBLE CON ATOM REF ST3315 | 15
CABLE ECG UNIVERSAL 3 LEAD 6 PINES | 13
MOTOR CABECERA CAMA DOMETAL MOD: 1310105 SERIE:408 | 13
CONECTOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES N-K MACHO REF 531524 | 12
SENSOR DE TEMPERATURA PARA ADULTO/NIÃO PIEL | 12
CELDA DE OXIGENO PARA VENTILADOR MONAL T 75 | 11
COLCHON ANTI ESCARAS REF COA 19-01 15 CM | 11
SENSOR SPO2 NELLCOR ADULTO - GENERICO | 11
CABLE INTERFAZ SATURACION MASIMO RD A LNC MASIMO REF 464089 | 10
BATERIA BOMBA DE INFUSION HOSPIRA | 10
BATERIA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO MCGRATH 3.6 V REF 340-000-000 | 9
IMPRESION 3D EN PLA DE 20.000MM A 30.000MM | 9
CABLE INTERFASE SENSOR DE SATURACION NIHON KOHDEN K931 (U710-36) | 9
IMPRESION 3D EN PLA DE 5.000MM A 9.999MM | 9
IMPRESION 3D EN PLA DE 3.000MM A 4.999MM | 9
ELECTRODOS DE DISCO EEG MODELO H503A | 9
CABLE AC PODER GRADO MEDICO | 9
SET DE SONDA Y COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE TIPO AXIAL PARA TERMOMETRO WELCH ALLYN ref 02893-000 | 8
BRAZALETE ADULTO 2V | 8
KIT DE FILTROS PARA MONAL t-75 ref ky732609 | 8
CABLE CONECTOR ELECTRONICO PLUG TELEFONICO DOMETAL | 7
MECANISMO BARANDA DE SEGURIDAD REF 12480 LS-75OJ SIDE RAIL | 7
Manija Interior Mazda | 7
RESISTENCIA PARA SELLADORA DE PEDAL | 7
REPARACION ENDOTEST | 7
AMORTIGUADOR PARA MONITOR INCUBADORA SHIELD (tornillo grande) | 6
FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE PN 11813 PARA REGULADOR DE VACIO RVTM3 760 | 6
CONVERTIDOR TRISTEREO 3.5MM HEMBRA 2.5 MACHO | 6
CABLE ECG UNIVERSLA 5 LEAD 6P | 6
CABLE INTERFAZ COMPATIBLE PARA SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAEGER VN500 REF 8416600 | 6
SOLDADURA PLATA 5% VARILLA 050 X 1/8 X 20 | 6
BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM70 REF TWSLB-003 | 6
RODAMIENTOS 608ZZC3 METALICOS | 6
REMANUFACTURA BATERIA INTERNA MONAL t 75 ky 633300 | 6
BOMBILLO 24V/150W HALOGENO 2 PINES | 5
MANGUERA NIBP PARA MONITOR EDAN | 5
TUBO FLEX 2.7 x 0.65 PAE BLANCO REF 1210157 DRAEGER | 5
CONTROL PARA CAMA LOS PINOS REF. 401600048 | 5
EB191 KIT FONENDOSCOPIO PRESTIGE (4 OLIVAS-DIAFRAGMA) | 5
MECANISMO BOMBA HOSPIRA | 5
CABLES PARA TENS MARCA PROTENS X PAR | 5
C3 DBS CAPILLARY CARTRIDGE | 5
GAS SPRING PARA AISLADOR | 4
TERMOMETRO DIGITAL FIJO PEQUEÃO | 4
TOCO PARA TRANSDUCTOR (MONITOR FETAL F3) | 4
TURBINA PIEZA DE MANO PANAMAX PLUS 2 ESTAND | 4
CABLE ECG NIHON KOHDEN 6 LEADS 12P REF NK-2509 | 4
EB026-SENSOR DE FLUJO MÃÂQUINA DRAGUER PRIMUS FABIUS REF 8403735 | 4
BRAZALETE PEDIATRICO DE 1 VIA DE 13 A 22 CM ref U1881 NS | 4
10397369\GUIDING WHEELS WITH CENTRAL LOC | 4
INTERFAZ REPARADA NIHON KOHDEN | 4
EB248-SENSOR DE TEMPERATURA PERIPHERAL INCUBADORA DRAGER | 4
DICROICO LAMPARA (socket para lÃ¡mparas de unidad odontologÃ­a) | 4
CONECTOR MRM 4 PINES MH | 4
MICROSWITCH | 4
PREFILTRO VERSALFLOW VF-64PUSP.24X39X1 UN | 4
PROBE SAMPLE | 4
PUNTA DE JERINGA TECNIPOLO | 4
SENSOR DE FLUJO NEONATAL REF: 8410179 PARA VENTILADOR DRAGER VN500 | 4
SENSOR TEMPERATURA REUSABLE HUMIDIFICADOR F&P DUAL CONECTOR REDEL 6 PINES 2 GUIAS(900MR869) | 4
SENSOR TEMPERATURA REUSABLE INCUBADORA MEDIX PEDIATRICO PIEL 3 PINES 1.5 MTS REF TMDX-15PS | 4
TARJETA FUENTE BOMBA HOSPIRA | 4
IMPRESION 3D EN PLA DE 10.000MM A 14.999MM | 4
CELDA DE OXIGENO PARA SLE 4000/SLE 5000/SLE 6000 REF N2191-10 | 3
ADAPTER FEMALE 4/6MM | 3
ELECTRODO CARBONADO CLAMP REUSABLE BANANA Y BROCHE ADULTO | 3
IMPRESION 3D EN PLA DE 15.000MM A 19.999MM | 3
RACOR RECTO DE 1/4*1/4 OD | 3
EB247-SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL INCUBADORA DRAGER | 3
Bombilla W.A 04800 | 3
IMPRESION 3D EN TPU DE 1MM A 3999MM | 3
CAJA CONTROL MUBI-SIMPLE S2 3MOV PARA CB CONECTORES MOTOR 4P | 3
RESISTENCIA PARA SELLADORA LONG 34 CM DE OJO A OJO | 3
EB026-SENSOR DE FLUJO MÃÂQUINA DRAGUER PRIMUS FABIUS REF 8403735 Y VENTILADOR V600 | 3
CONTROL DE TEMPERATURA FG MT543R1/MT543E PLUS 110/220 | 3
SENSOR DE FLUJO NEONALTAL ISO 15 PARA VENTILADOR babylog vn500 | 3
DIAFRAGMA FONENDOSCOPIO PEDIATRICO WELCH ALLYN | 3
EB188-KIT VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR DRAGER NEONATAL VN500 | 3
BRAZALETE 1 VIA RANGO 20 A 28 cm ref U1885 | 3
FUSIBLE RAPIDO SMD 0451 1A | 3
EB004-SENSOR DE TEMPERATURA EDAN | 3
SENSOR SPO2 NIHON KOHDEN TECH NEONATAL DB9 1M UNIMED REF U305-16 | 3
CONECTOR PILA CUADRADA 9V | 3
PERA CON VALVULA INFUSOR RIESTER | 3
SENSOR TÂ° INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000 (Ref: MU12533) | 3
FILTRO HIDROFOBICO TIPO MANGUERA | 3
CABLE CALEFACTOR PARA CIRCUITO DOBLE HILO REF ST9003 (GENERICO) | 3
PHOTO SENSOR KB1242-AA14LF | 3
MANGUERA EN TEFLON 6 mm | 3
KIT CONTROL BARANDA DS 3MOV MEM-K MA CON AUTO | 3
TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA USO EN DOPPLER FETAL MOD FM200 2MHZ REF TMF-200 | 3
TRANSDUCTOR ULTRA SONIDO PARA MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES) | 3
TUB ALIM EPDM NEUTRAL 6,3 MM REF G91216 | 3
TUBO FLEX 2,7X0,65 PAE NF REF 1206478 | 3
(E-SP246) CAJA DE BATERIAS DEWERT AG7 CONECTOR METALICO 2P | 3
CABLE ECG DRAGER MULTIMED UNIMED REF DG-STE6 | 3
KIT SPARE LEAF MOTOR | 3
CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGE REF TC-940Ri PLUS | 2
MANGUERA PARA COMPRESOR VASCULAR ref 9528 | 2
MANGUERA PIEZA DE MANO 2 VIAS X 1 MTS | 2
MANIJA DE BARANDA MODELO SV2 PACKAGE COMPLETE STRYKER | 2
BOMBILLO XENON 300 VATIOS MOD. PE300BF LAMP | 2
COUPLING ANGLED 6 1/8 REF 570031805 | 2
MEMBRANA OSMOSIS INVERSA TIPO 2012 280GPD HIDROTEK | 2
MEMORIA RAM 2G | 2
BATERIA LITIO 3.6V LS14250 | 2
MOISTURE TRAP (TRAMPA DE HUMEDAD) REF 6695105 PARA VENTILADOR MAQUET | 2
BATERIA PARA CAMA DOMETAL | 2
MOTOR CAPACITOR 330 VAC 108-130 MFD 50/60 HZ | 2
MOTOR CON POLEA PARA AGITADOR BASCULANTE | 2
CAPACITOR ELECTROLITICO 2200 UF 35V | 2
OCULAR ENFOCABLE WF10X/22 PARA ESTEREO JSZ UB200I BK6000 | 2
BATERIA PARA FLAT PANEL RX (BATTERY (1 PCS+OPENE) | 2
PCB ASSY, DLG & DIAPHRAGM DRIVE ACELERADOR LINEAL | 2
PEDAL DE DISCO PARA AIRE | 2
PEDAL UNIDAD DE ODONTOLOGIA | 2
BATERIA PARA MONITOR EDAN M9 | 2
EMPAQUE NEGRO 1/2 PULG AISLADOR GERMFREE X METRO | 2
FILTROS PARA INCUBADORA DE TRANSPORTES MEDIX | 2
ENCHUFE LEVITON GRADO HOSPITAL | 2
PLACA DE ELECTRODO REF 6114936699 | 2
FLUID SHIELD BOMBA HOSPIRA (FILTRO DE FLUIDOS) | 2
PROBE REAGENT | 2
CAUCHO PARA SELLADORA MARCA KF MODELO KF-300H | 2
CELDA DE OXIGENO PARA HAMILTON C3/C2/C1/T1/MR1/C6 PN:396200 CODIGO 84380 | 2
BOMBILLA WELCH ALLYN 03000 | 2
BOMBILLO 12V 50W OSRAM | 2
REGULADOR DE AIRE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA URBAN | 2
FIBRA DE LUZ REF 233050065 STRYKER | 2
EB029-SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAGER NEONATAL VN500 | 2
RESISTENCIA INMERSION HEATER PARA AUTOCLAVE GETINGE | 2
FUSIBLE TERMICO 240Â°C-10A-250V REF FT-240 | 2
GAS SPRING PARA 5 KL | 2
BRAZO PARA VENTILADOR INSTRUMECOL | 2
RODILLO DE ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3 REF REP-215 | 2
EB250-KIT FONENDOSCOPÃÂO LITMAN OLIVAS Y ANILLO | 2
Bombilla BRL 12V 50W (64610) | 2
Bombilla Welch Allyn 03100 | 2
SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MONAL T75-T60 REF:KY632200 | 2
SENSOR DE FLUJO REUTILIZABLE (AUTOCLAVABLE) PN 950185 COD 84301 VENTILADOR HAMILTON | 2
CABLE DE PODER BOMBA FRESENIUS | 2
SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL 5MM ATOM REF 60883 | 2
ADAPTER FEMALE 4/ 6MM | 2
CONECTOR SPO2 PARA MONITOR IM70 16 PINES | 2
ADAPTER MALE ANGLE D4/6 WHITE | 2
EB263-SENSOR SPO2 TIPO PINZA ADULTO REF: P225F NIHON KOHDEN | 2
EB264-INTERFAZ DE PRESION INVASIVA (EDWARDS) | 2
CABLE INTERFAZ PARA SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAEGER VN 500 REF 8416600 | 2
FILTRO DE 1/2 METALICO | 2
SENSORES DE TEMPERATURA REDONDOS DE 3 PINES PARA INCUBADORAS AIR SHIELDS | 2
RACOR RECTO DE 3/8 X 6MM | 2
SOCKET DE LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN REF 608125-501 | 2
SOCKET PASADOR PARA LAMPARA | 2
CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA STORZ REF 495NCSC | 2
SONDA PARA TERMOHIGOMETRO TH-02 | 2
SV 45-SV 44 | 2
ION PUMP SPARE | 2
TARJETA MULTIPARAMETROS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO IM70 | 2
CABLE PARA CABEZAL DE CAMARA H3Z | 2
JUNTAS CONTENEDOR (REF. M4242003) VAC ULTA | 2
BACK GAS CONNECTOR REF 0105195003 NEUMOINSUFLADOR STRYKER | 2
TRAMPA DE AGUA REF 100-000080-00 PARA MAQUINA DE ANESTESIA mindray wato ex65 | 2
TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA PARA MONITOR FETAL EDAN CADENCE (4 PINES) | 2
KIT CORNER BLOCKS RW ref MU22416 (esquinero der/ izq) RESUSCITAIRE | 2
BASE AMORTIGUADORA POS 20/31 | 2
ACEITE MINERAL MULTILUBE 100 1 GALON | 2
KIT RESISTENCIA SELLADORA KS-200 (2 RESISTENCIAS Y 2 CINTAS TEFLON) | 2
CABLE TRONCAL DE SATURACIÃN PARA MONITOR MINDRAY T8 REF:562A | 2
M4T28 DE CPU Y CONSOLA | 2
MANGA DE VINILO STANDAR PARA AISLADOR X UNIDAD | 2
TURBINA PARA PIEZA DE ALTA MOD: PANA MAX 2R | 2
BATERIA 12V/28 AH PARA MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA SYSTEM 9000 | 2
VALVULA SOLENOIDE (BLOQUE DE VALVULAS) REF KY560500 | 2
VENTILADOR AXIAL 220V CON CAPACITOR | 2
VINILO TRANSPARENTE CLEAR COMERCIAL CAL 250 210X150 CM | 2
CARBONES ESCOBILLA PARA SIERRA QUIRURGICA COD 1005550-03 | 1
CARCASA FRONTAL Y VALVULA AZUL NEOPUFF FISHER & PAYKEL REF 043043598 | 1
CARCASA TRASERA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM70 | 1
CARGADOR | 1
CARRIER REAGENT CASSETTE ASSY | 1
CATHODE FILAMENT CARRIER ASSEMBLY VITON | 1
CAUCHO SUPERIOR SELLADORA HORIZONTAL CITALSA MODELO PFS-F450 | 1
CCA,DIB | 1
CELDA DE PESO | 1
CELDA O2 EQUIPO OXIDO NITRICO | 1
CENTRIFUGE UNIT V2 | 1
CHAPA CUARTO MIXTO | 1
CHAVETA POS 14 | 1
CHAVETA POS 15 | 1
CINTA FLEX IM70 | 1
CINTURON PARA INDUCTANCIA RESPIRATORIA NIHON KODHEN REF S34815 | 1
COLCHON SELENE PRO | 1
COLCHONETA PARA MESA DE CIRUGIA DISEÃO ESPECIAL | 1
COLECTOR CORTO DE LA UNIDAD VAC (REF. 350216) VAC ULTA | 1
COLLIMATOR, PRODIGY, SPARE PART, SERVICE TESTED | 1
COMPACT FLASH CARD COBAS B 123 | 1
COMPRESOR 3B R404a 220v / Dan | 1
COMPUTADORA MAMOGRAFO | 1
CONDENSADOR 5.5V 1.5F | 1
CONECTOR ARO MANGUERA DE 1/4 | 1
CONECTOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES N-K HEMBRA REF 538624 | 1
CONECTOR SPO2 PARA MONITOR EDAN | 1
CONECTOR SPO2 PARA MONITOR IM70 | 1
CONEXION DE ENCHUFE REF M30960 | 1
CONJUNTO BOMBA PERISTÃÂLTICA NO. DE (REF. 41569) VAC ULTA | 1
CONJUNTO PLACA DE CONTENEDOR DE 1000 ML (REF 350221) VAC ULTA | 1
CONTACTOR 32A AC3 220V AC UI | 1
CONTACTOR CHNT NC1-09 | 1
CONTRA ANGULO FX22 REF C1129001 | 1
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MT530E SUPER FULL GAUGE | 1
CONTROL PARA CAMA-CUNA 3M C27 CONECTOR CIRCULAR COD 401600283 | 1
CONTROL PARA MESA DE CIRUGIA MAQUET MODELO MEERA REF 7200.90A0 | 1
CONTROL PWB ASS PX12-51548*B GR1 | 1
CONTROL REMOTO TOMOGRAFO SIEMENS | 1
COUPLING DRIVEN LADO BOMBA POS 16 | 1
CPU TEKEMI | 1
CUBIERTA DE RODILLO DE INSTILACIÃÂN NO. DE REF. 350039 VAC ULTA | 1
DETECTOR, PRODIGY 10, SERVICE TESTED | 1
DISPLAY FRONT FOIL | 1
DISPLAY LCD COLOR TFT 5100CX1 modelo SP313279 MEDTR | 1
DISPLAY SEROFUGA | 1
DOCKING MECHANISM WASTE COBAS B 221 | 1
DOS ASSY PUMP TUBE (REF. 350068) VAC ULTA | 1
E-BOX ACTIVE IE2/IE3 PUMP | 1
EB082-DIAFRAGMA LORD PEDIÃÂTRICO | 1
EB169-CAJA CONTROL REPARADAS CAMAS LOS PINOS | 1
EB216 - SENSORES DE TEMPERATURA PARA EL EQUIPO DE HIPOTERMIA RECTAL | 1
EB222 MANGUERA MÃÂQUINA DE ANESTASIA DRÃÂGER REF2165619 22/22 (A) 35 | 1
EB245-PINZA DE SATURACION PULSOXIMETRO EDAN | 1
EB255-TERMOMETRO PARA OXIGENADOR | 1
EB257-SENSOR DE FLUJO AUTOCLAVABLE VENTILADOR HAMILTON C1 | 1
EB259-PANEL DE CONTROL CAMAS MUBI (IZQUIERDO) | 1
EB266-VIDRIO PANTALLA EDAN IM70 | 1
EB269-PIANO (SOPORTE) TRANSDUCTORES DE PRESIÃÂN TCLIP05 | 1
ELECTRODO PARCHE PSG 120 NEGRO REF 302699-200 | 1
ELECTRODO PARCHE PSG 120 ROJO REF 302698-200 | 1
EMPAQUE ENTRE VALVULA Y VENTILADOR REF VE090134 | 1
EMPAQUE PEQUEÃO PARA ACOPLE DE PRESION REF 5005 | 1
ESPUMA PARA COLCHON TAURO MEDIDAS 191X80 CM X 7 CM GROSOR | 1
EXPANSION VESSEL WATER 18L ACTI | 1
EXTENSION SPO2 MONITOR VISTA 7P A DB9 OXIMAX UNIMED U710X-23 | 1
FACEPLATE 200 ML INYECTOR | 1
FICHA EN Y REF M30962 DRAEGER | 1
FILL PORT COBAS B 221 | 1
FILTER,AIR,TABLE TOP LEFT | 1
FILTRO 3/8 163R DAN | 1
FILTRO 3/8 163S DAN | 1
FILTRO DE VACÃÂO DENTADO (REF. 44000069) VAC ULTA | 1
FILTRO DESHIDRATADOR 1/4 PARA NEVERA | 1
FILTRO HEPA PARA MONNAL T75 KB030100 | 1
FILTRO SEDIMENTO POLYDEPTH 2.5 X 10 1.0 MIC | 1
FILTRO SEDIMENTO POLYDEPTH 2.5X10 5.0 MIC | 1
FRASCO DE SEGURIDAD DE 100 ML CON FILTRO PLASTICO PN 18753 | 1
FRESCO- GAS DEL FLUJOMETRO REF 8604705 | 1
FUENTE DE ALIMENTACIÃÂN NO. DE REF. 4103730 VAC ULTA | 1
FUENTE DE PODER REF 8604607 PARA MAQUINA DE ANESTESIA FABIUS GS | 1
FUSIBLE T32A 150 V COBAS | 1
GASKET FABIUS | 1
GOMA SECCION DE ANGULACION | 1
GRIPPER DE ELEVADOR | 1
GRIPPER DE TRANSPORTE | 1
HANDLER CUVETTE ASSY | 1
HOLDER REAGENT CASSETTE 11 POSITIONS | 1
IMPELEDOR 25ID 2.95OD 2.61WIDE PARTE MU06906 | 1
INCH LCD MONITOR LOGIQ P7 | 1
INTERFASE SPO2 COMPATIBLE EDAN, MINDRAY REF. U708-29 | 1
BOMBILLO XENON 150W PE150AF | 1
INTERLOCK "TOUCHGUARD" | 1
ACOPLE CAJA DE ABASTOS UNIDAD DE ODONTOLOGIA | 1
JERINGA OPTIVANTAGE/OPTIONE | 1
JERINGA TRIPLE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA TECNIPOLO | 1
JUEGO DE EMPAQUES GD-RIETSCHLE VCS 200/300 | 1
ACOPLE MANTA TERMICA NOZZLE WT 4600 MODELO 10088307 | 1
JUEGO DE RODAMIENTOS MOTOR PAR | 1
JUNTA BOMBA DE VACÃÂO (REF. 350210) VAC ULTA | 1
JUNTA TORICA ORRINGS PARA VALVULA EXHALATORIA BABYLOG VN500 | 1
ADAPTER FOR LOQIQ V2 | 1
KIT AGILIA SP | 1
KIT BD MAX QUALIFICATION | 1
AGUJA S1 | 1
ANILLO TYCOS ADULTO P/DIAFRAGMA REF 5079-126 | 1
ANTENA RESONADOR MAGNETON | 1
KIT DE INTERFAZ POLARIS 100/200 REF G24511 | 1
KIT DE PARTES DE DESGASTE VSC300 | 1
KIT DE REEMPLAZO DEL ACTUADOR DEL ELEVADOR REF YMKIT100 050 | 1
KIT DE REPARACION DE PANTALLAS OLED | 1
KIT EXTRUSOR HOTEND E3D V5 1.75MM | 1
KIT FIELD SERVICE ALIGNMENT TOOLS MAX6 | 1
AQC WASH PORT | 1
KIT SELLOS DE CAUCHO PROTECTOR | 1
KIT SILICONAS Y ACEITE DE TANQUE TUBO 1 RAYOS X | 1
ASM HANDSEALR | 1
KIT, SPARES, LEAF MOTOR | 1
KIY, SPARES, MOULED KEYS | 1
KNOB OPTIVANTAGE REF | 1
LAMP HOLDER INTERFACE | 1
LAMPARA FACOEMULSIFICADOR (ALCON) | 1
LATIGUILLOS MONITOR MINDRAY Model: EL6501B. Numero de parte: 0010-30-42735. | 1
TARJETA MPM MONITOR SIGNOS VITALES IM50 | 1
MAGNETRON E2V MG6370E | 1
BOMBA DE MEMBRANA (REF. M4257727) VAC ULTA | 1
MANGUERA EN TEFLON 4 mm | 1
TUBO ULTRAVIOLETA SYLVANIA REF G15W PARA CABINA BIOLOGICA | 1
TRANSPORT Z HOME SENSOR CABLE | 1
BASE CABECERA DOMETAL PARA CAMA QUAXAR REF REP 1434 | 1
VÃÂLVULA CHEQUE DE TANQUE | 1
04753062\RFPA E6 DORA | 1
MANIOBRA INTERNA POLARIS 100/200 S ref G24510 | 1
MANOMETRO CON GLICERINA 2.5 PUL 0-15 PSI COD P239801 | 1
MANOMETRO INOX C/GLICER CARAT 2.5 PULGADAS 0-100 PSI CONEX/TRASERA 1/4 PULGADAS MNPT | 1
MEASURING CHAMBER MODULE V3 COBAS B123 | 1
08080769\ADAPTER | 1
090172301A FAN MOTOR VENTILADOR PARA DIGITALIZADOR | 1
MEDIDOR DE LLENADO- CONTROL DE PRESION PARA BALON NEUMOTAPONADOR REF 54-07-000 | 1
MEMBRANA MONNAL T75 REF: KY665300 | 1
10018714\RFIS_60_MAINBOARD | 1
100UL SYRINGE BC-6200 | 1
10131500\SWITCH BOX | 1
MODULO DE VISUALIZACIÃN DE CONTROL SRD S REF 28-95-10 | 1
MODULO KTM08326 FILMARRAY TORCH | 1
MODULO NIBP M50/M8 NUEVA VERS (PLACA PLATEADA) | 1
11014552\P500_VF16-5 TRANSDUCER | 1
MOTOR 10W 110V 1500 PRM CON ASPA | 1
ASSY FILTER OIL AIR DRYER SVCE | 1
ASSY, MODULE, HOST EXCHANGE | 1
BALANCIN PARA CAMA QUAXAR ELECTRICA DOMETAL REF REP1422 | 1
MOTOR DE ALTURA LOS PINOS | 1
MOTOR DE VENTILADOR DE DIFUSOR DE NEVERA EM670 110/120V 50/60HZ 18W IPR | 1
MOUSE INGENIA | 1
MOUSE ROTATORIO EDAN | 1
MRT 22011, AP25 MV PANEL | 1
BALASTO PARA LAMPARA DE FOTOTERAPIA D.N | 1
NEEDLE COBAS B 221=ROCHE OMNI S | 1
NORMALIZER TOOLS MAX6 SPARE | 1
NOT IN STOCK | 1
BASE AMORTIGUADORA POS 32 | 1
ACOPLE BI BRONCE 3/8 X 1/4 NP | 1
EB242-BALANCIN PARA CAMA QUAXAR ELECTRICA DOMETAL REF REP 1422 | 1
PANEL ACRILICO CON DOS PORTAMANGAS PARA AISLADOR LFGI-3 USP SERIES UN | 1
PANEL ACRILICO FRONTAL SM 401 REF R11507 | 1
PANEL DURALINE XD14 VR+18411030 SCU MINI | 1
PANEL EXTERNO DERECHO CAMA STRYKER MODELO SV2 # HM17310 | 1
PANEL EXTERNO IZQUIERDO CAMA STRYKER MODELO SV2 # HM17311 | 1
PANTALLA PULSOXIMETRO | 1
PANTALLA TACTIL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM70 | 1
PANTALLA TÃÂCTIL (TOUCH ASSYVAC) NO. DE REF. 417027 VAC ULTA | 1
PARTE OPTICA REF 2757691 | 1
PCA MONITOREO EQUIPO DE OXIDO NITRICO | 1
PCB 2X MTR CNTRL RDR RT WIN MAX6 SPARE | 1
BATERIA 10.8V 5.4 AH TECNOLOGIA LI-ION LIFESCOPE G5 NIHON KOHDEN COMPATIBLE CON MODELOS CSM 1501 GENERICA | 1
PCB ASSY, LEAF MOTOR DRIVE | 1
BATERIA BOMBA AMIKA | 1
BATERIA CORTA NIMH ACCULANT 3TI REF GA666 PARA DERMATOMO | 1
BATERIA CPU ALYX | 1
BATERIA LINAK PARA CAMA STRYKER MODELO Sv2 | 1
PERILLA ACCIONADOR TABLERO COD 1400000327 | 1
BATERIA PARA DESFIBRILADOR ZOLL M SERIES ZOLL | 1
PIEZA DE MANO GRIS PARA GENERADOR DE ENERGIA BISTURI HARMONICO REF HARHPGR | 1
PIEZA DE MANO PARA CRANEOTOMO REF MR8-AF02 F2-B1 | 1
PINZA DE SATURACION ADULTO PARA MONITOR NIHON KOHDEN REF P225F | 1
BATERIA PARA VENTILADOR HAMILTON C3 | 1
PLACA DE ACCIONAMIENTO HI LOW PARA SOPORTE REF 87223 | 1
BATERIA RECARGABLE PARA INTEGRITY ref:100020 | 1
PLACA DE RESPALDO PARA MESA MAQUET REF 84024322 | 1
POWER CORD, DOMESTIC 13FT _NEW | 1
PREFILTRO LFGI-3USP.18X35X1 UN | 1
BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 26A REF MT12260 | 1
PRESOSTATO DE PALANCA | 1
PRESOSTATO KP5 AUTOMATICO | 1
PRINTER MODULE COBAS B 123 POC SYSTEM | 1
BATERIA TRIGGER | 1
BATERIAS SCA 12V 17AH SIII S5 PARA CP5 REF 001-20-0058 | 1
PUERTO USB ULTRACONGELADOR | 1
PUMP ASSY - 6201417 | 1
PUMP MEMBRANE SUCTION L450 | 1
BATTERY BLACK 3543DR | 1
RACOR MACHO MACHO EN BRONCE | 1
BLOQUE DE ELECTROVALVULA EN DUROALUMINIO PARA MESA DE CIRUGIA | 1
BOMBA AQUATEC 8800 24 VAC | 1
RECARGA DE HELIO LIQUIDO X LITRO Y CILINDRO DE HELIO GASEOSO UAP PARA MRI | 1
REFRIGERADOR DE REACTIVOS | 1
REFRIGERANTE R134A X 800 GR | 1
ACCIONADOR SISTEMA DE SEGURIDAD CAMA LOS PINOS | 1
REGULADOR DE AIRE PR1 PARA SLE 4000 Y 5000 MODELO GRJK REF L0P80/006/001 | 1
REGULADOR DE OXIGENO PARA SLE 4000 Y 5000 MODELO M Y N REF L0P80/007/001 | 1
REGULADOR DE VOLTAJE 7805CT | 1
REGULADOR DE VOLTAJE 7815 | 1
REGULADOR DE VOLTAJE LM7812 12V/1A | 1
RELAY POT 064 SUPCO ZERO | 1
RELE RP5715 | 1
RELE RVA4AP3D 35A-400 VAC | 1
RELEVO 12V 10A 5 PINES SRD 12 VDC SL C | 1
BOMBILLA 24V50W | 1
REPARACION BRONCOSCOPIO 3B087A021 | 1
REPARACION COLONOSCOPIO JC688K031 | 1
REPARACION COLONOSCOPIO JC688K033 ENDOTEST | 1
REPARACION CONSOLA IMAGE 1 HUB PV714947-P | 1
REPARACION DE LENTE SN 1646729 | 1
REPARACION DUODENOSCOPIO RD103A573 ENDOTEST | 1
REPARACION DUODENOSCOPIO SN 1C494A044 | 1
REPARACION DUODENOSCOPIO SN JD103L239 | 1
REPARACION DUODENOSCOPIO SN RD103A573 | 1
BOMBILLA INFRARROJA 250W | 1
REPARACION ENDOTEST GASTROSCOPIO KG391K335 | 1
REPARACION GASTROSCOPIO 4G361A531 | 1
REPARACION GASTROSCOPIO KG391K337 ENDOTEST | 1
REPARACION GASTROSCOPIO KG391K338 ENDOTEST | 1
REPARACION GASTROSCOPIO SN KG391K335 ENDOTEST | 1
REPARACION LENTE 121PTQ | 1
REPARACION LENTE ARTROSCOPIA SN 1509866 | 1
REPARACION LENTE SERIE BBJ1255096 | 1
REPARACION LENTE SN 1100 731329 | 1
REPARACION LENTE SN 121PTQ | 1
REPARACION LENTE SN 121Q03 | 1
REPARACION MOTOR DE COMPRESOR DE AUTOCLAVE FILTRAMED | 1
REPARACION VIDEO BRONCOSCOPIO 3B087A021 ENDOTEST | 1
REPARACION VIDEO COLONOSCOPIO JC688K036 ENDOTEST | 1
REPARACION VIDEO GASTROSCOPIO SN KG391K336 ENDOTEST | 1
REPARACION VIDEOGASTROSCOPIO SN KG391K336 ENDOTEST | 1
BOMBILLO 12V 30 W (campimetro) | 1
BOMBILLO 2 PINES 6V - 20 W | 1
BOMBILLO 24V-150W FCS-64642HLX 300 HORAS DE USO | 1
RESISTENCIA TERMICA PARA SERVOCUNA DRAEGER REF MU11222 | 1
BOMBILLO 2P 6V-30W | 1
BOMBILLO WELCH ALLYN REF 6000 | 1
RSM TRASNPORT CARRIER PICK DETECTOR CABLE | 1
RTU110 USB HUB II CONSOLE EC3XX | 1
RUEDA 5 PULG CON TORNILLO 1/2 CON FRENO (LLANTAS PARA INCUBADORA ADVANCES) | 1
BOMBILLO WELCH ALLYN ref 4400 | 1
RUEDA CON FRENO PARA SYSTEM 9000 REF 133743 | 1
S-T DEUTERIUM LAMP | 1
SEAL O-RING, RUBBER HV 160, SIZE 237 (IN | 1
SECTION CONTROLLER BOARD - 6201419 | 1
SELLO BANDEJA 4 AIRE MEDICINAL | 1
SENSOR BIS COVIDIEN BIS LOC 4 CHANEL CABLE REF BISLOC4 | 1
SENSOR DE FLUJO DEL ASM DEL PW REF 8604790 | 1
SENSOR DE FLUJO INFINITY REF 6871980 | 1
SENSOR DE FLUJO MAQUINA ANESTESIA DRAEGER REF 8403735 | 1
BOMBILLO XBOR 180W/45C OSRAM REF B0185 | 1
BOTELLA DE VACÃÂO COBAS C 503 | 1
BOTON DE EXPULSIÃÂN (REF. 350256) VAC ULTA | 1
BOTON GIRATORIO COCKPIT REF 5705304 MAQUINA DE ANESTESIA PERSEUS | 1
SENSOR DE HUMEDAD PARA SISTEMA DE MONITOREO RISS | 1
SENSOR DE OXIMETRIA DE CAPUCHON 3M REF 202948-040-300 | 1
SENSOR DE PULSOXIMETRIA PEDIATRICO REF 202944-030-100 | 1
BOTÃÂN DE ENCENDIDO (350072) VAC ULTA | 1
SENSOR DE TEMPERATURA CUNA RESUCITAIRE DRAEGER REF MU11225 | 1
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE TR-200 PARA EQUIPOS CON NUMERO DE SERIE 1792 REFERENCIA R45472 | 1
SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL 10MM ATOM REF 60882 | 1
BRAZALETE 2 VIAS RANGO 20 A 28 CM REF U1885 ND | 1
BRAZALETE BARIATRICO ADULTO 1 VIA 31 CM 40 CM | 1
BRAZALETE DE MIEMBRO INFERIRO RIESTER | 1
SENSOR DE TEMPERATURA PIEL REF DIR-10 | 1
SENSOR DE TEMPERATURA TIPO CATETER ADULTO REF TT-411T | 1
SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD NPN REF LJ18A3-5-Z | 1
SENSOR PARA CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGE MT 543 E PLUS | 1
SENSOR PARA CONTROLADOR MT530 | 1
SENSOR QUATRO BIS REF#186-0106 | 1
SENSOR RESPIRATORIO COMPLETO TOMOGRAFO PHILLIPS | 1
SENSOR SPO2 MULTISITIO REF P225G | 1
BRAZALETE NEONATAL 1V NÂ°2 | 1
BRAZALETE NEONATAL 1V NÂº3 | 1
SENSOR TEMPERATURA PIEL PARA INCUBADORA DRAEGER REF ST3356 GENERICO | 1
SENSOR TEMPERATURA REUSABLE HUMIDIFICADOR F&P DUAL CONECTOR REDEL 6 PINES 2 GUIAS UNIMED (900MR869) ATP21-FP-869 | 1
BRAZALETE NEONATAL N 4 I VIA 7 A 13 CM REF VNN4ST | 1
BRAZALETE NIBP ADULTO REUTILIZABLE REF S944B NIHON KOHDEN | 1
BRAZALETE REUSABLE FLEXIPORT TAMANO ADULTO REF REUSE-11 MARCA: WELCH ALLYN | 1
SENSORES DE TEMPERATURA PARA EL EQUIPO DE HIPOTERMIA PIEL | 1
BRAZO SOPORTE - EQUIPO VAC | 1
CABLE ASY DETECTOR | 1
SET MICROFONO PARA TELEPACK STORZ TP101 REF 40160031 | 1
SISTEMA DE EMERGENCIA PARA EQUIPO CP5 ECMO REF 60-01-35 | 1
SLAVE PUMP STEPPER MOTOR | 1
CABLE CAMARA STORZ H3 Z | 1
SOCKET PARA LAMPARA | 1
CABLE CONECTOR PARA MODULO MODELO BIS YJ-671P | 1
SOCKET REF 31023674 | 1
CABLE CORD FOR Dd45 Headphones Pn:10248 (AUDIOMETRO) | 1
SONDA 32 MM YL0002HCE129 | 1
CABLE DE ALIMENTACION (REF. 350084) VAC ULTA | 1
SPARES KIT, LASER OPTICAL DIST | 1
SUICHE SASSIN TIPO 1322 - 20 AMP 250VAC | 1
CABLE DE TEMPERATURA REF 93528 | 1
T&D TUBING SET COBAS B 221 | 1
TABLE I/F PX26-17536 | 1
TAPA DE PERILLA PARA MONITOR EDAN M9 | 1
TAPA DE PUNTA DISTAL, TORRE DE ENDOSCOPIA | 1
TAPON ADMISION ACEITE | 1
TAPON MACHO DE 3/8 NPT | 1
TARJETA AEC PX12-46085*K GR4 | 1
TARJETA CONTROL BOARD ACELERADOR | 1
TARJETA CONTROLADORA #2 EQUIPO DE AFERESIS FRESENIUS | 1
TARJETA CPU BOMBA HOSPIRA | 1
CABLE DEL CANAL 1 EQUIPO NEURO TRAC | 1
TARJETA MADRE SEROFUGA | 1
415NM LED PCB | 1
TARJETA MULTIPARAMETROS EDAN IM70 | 1
CABLE DEL PANEL DE CONTROL (SC CABLE 1500MM HM17316) | 1
TARJETA O CONTROL PARA AGITADOR BASCULANTE | 1
TARJETA PRINCIPAL MONITOR DE SIGNOS VITALES IM70 | 1
TCS NRT | 1
TECLA VOLUSON E8 EXP | 1
TECLADO BOMBA HOSPIRA | 1
TECLADO DE MEMBRANA 3 MOV REF FBR-878 | 1
TENDIDO CENTRAL FIJO LS900 REF 3074C DOMETAL | 1
TENDIDO PUNZ PIECERO LOS PINOS 972 ref 402700230 | 1
CABLE DG5-90S LEADS ECG X5 DRAGER BROCHE LL | 1
TERMISTOR SLEEPSENSE PEDIATRICO | 1
TERMOCUPLA OXIGENADOR REF 09026 | 1
CABLE EASY NET ROJO 40" REF 199236-200-040 | 1
CABLE EASYNET 180" REF 199236-200-180 | 1
TOCO REPARADO | 1
CABLE ECG 3 DERIVADAS COMPATIBLE NELLCOR 5600 TIPO BROCHE | 1
TRAMPA PARA CAPNOGRAFO NONIN SENSE TF1 | 1
TRANSDUCTOR 8C RS REFERENCIA 2354973 SERIE 1371223WX7 | 1
CABLE FIBRA OPTICA | 1
CABLE INTERFASE DE SATURACION PARA MONITORDE SIGNOS VITALES MINDRAY T8 ref U708-48 | 1
TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES) | 1
CABLE INTERFASE ECG MOD K922 NIHON KOHDEN | 1
CABLE INTERFAZ DEL PACIENTE PIC + 2 CANALES REF 186-0107 | 1
CABLE MONOPOLAR 3M MACHO 8MM / HEMBRA 4MM | 1
TUBE, VAC PUM (REF. 350069) VAC ULTA | 1
TUBO DE BOMBA A FILTRO (REF. 350070) VAC ULTA | 1
CABLE PACIENTE DE 10 HILOS AHA TIPO CLIP SCHILLER | 1
CABLE TRONCAL DE PRESION INVASIVA EDWARDS REF PX1800/896031022 | 1
TUBO FLEXIBLE ASPIRACION 0.5M REF M35015 | 1
TUBO FLUORES 24W 4 PINES DOBLE TUBO AHORRO DE ENERGIA H 2G11 BLANCO AC220V | 1
ACEITE HIDRAULICO DSP 32 REF 31126369 | 1
CABLE TRONCAL DE SATURACION PARA MONITOR VISTA XL REF. MS18683 | 1
CAJA REMOTA PSG REF 190256-200 | 1
CAMBIO DE SISTEMA CAJA DOMETAL | 1
TURBINA REUTILIZABLE MIR 910002 REF 1129205 | 1
ULTRASONIDO REPARADO | 1
UNION CHEQUE EN PP DE 1/4X1/4 PULGADAS QC | 1
UNION EN TEE DE 1/4 OD | 1
VALVULA 3 VIAS | 1
VALVULA CHEQUE (ALIVIO) | 1
VALVULA FLOTADORA 570193401 FLOAT VALVE 3/4 SS POLYMIDE | 1
VALVULA FLOTADORA HS66T REF 576611801 | 1
VALVULA INSPIRATORIA MONNAL T-75 REF KY635300 | 1
VALVULA SERVICIO 1/2 X 1 | 1
VALVULA SERVICIO 5/8 X 1-1/4 | 1
CAMERA CCU PCB | 1
VALVULA SOLENOIDE BRONCE 1/4 HNPT A 110 VAC EBCHQ 91111 | 1
VARILLA DE 1/4 ROSCADA GALVANIZADA | 1
VENTILADOR #ZS1195020 VCS 300 POS 59 | 1
CAPACITOR ARRANQUE 330v 130-156 | 1
VENTILADOR MOTOR | 1
VIDEO GASTROSCOPIO KG391K337 ENDOTEST | 1
VIDEOBRONCOSCOPIO 6B034A168 ENDOTEST | 1
CAPACITOR MARCHA 440v 50 REDONDO | 1
ACOPLE BRAZALETE MANGUERA DE NIBP | 1

## Pinzas_Reparadas
EQUIPO | CANTIDAD | AHORRO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | 180 | 45723705
PULSOXÍMETRO | 3 | 677930