## Sheet1
| MAL_USO_CONFIGURACION | MAL_MANEJO_CABLES | MAL_TRATO_FISICO | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO
NEVERA | 21 | 9 | 5 | 12
INCUBADORA | 17 | 15 | 37 | 7
TENS | 0 | 9 | 7 | 2
TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 10 | 9 | 16 | 18
TENSIÓMETRO ANEROIDE | 9 | 1 | 13 | 4
MÁQUINA DE ANESTESIA | 11 | 4 | 1 | 7
MANTA TÉRMICA | 4 | 5 | 5 | 5
ECOTONE | 3 | 7 | 14 | 2
TORRE DE LAPAROSCOPIA | 11 | 24 | 14 | 4
DESFIBRILADOR | 2 | 2 | 3 | 10
SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 2 | 9 | 10 | 3
HUMIDIFICADOR | 2 | 14 | 9 | 1
ELECTROCARDIÓGRAFO | 11 | 8 | 6 | 3
REFRIGERADOR | 6 | 8 | 3 | 1
MICROSCOPIO | 9 | 0 | 1 | 2
FLUJÓMETRO | 8 | 6 | 28 | 11
TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 5 | 4 | 12 | 9
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 9 | 0 | 4 | 4
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 11 | 3 | 3 | 3
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 17 | 8 | 4 | 5
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 15 | 11 | 6 | 3
RESONADOR | 4 | 4 | 7 | 3
TERMOHIGRÓMETRO | 5 | 16 | 23 | 8
MONITOR DE SIGNOS VITALES | 142 | 660 | 374 | 79
GENERICO | 21 | 30 | 27 | 11
INFUSOR | 6 | 0 | 38 | 6
ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 0 | 19 | 11 | 8
VENTILADOR ADULTO | 24 | 3 | 6 | 4
CENTRAL DE MONITOREO | 9 | 11 | 5 | 2
MONITOR FETAL | 3 | 24 | 12 | 3
BOMBA DE INFUSIÓN | 26 | 0 | 1 | 0
FONENDOSCOPIO | 3 | 2 | 13 | 4
ECÓGRAFO | 5 | 5 | 4 | 5
CUNA TÉRMICA | 6 | 8 | 20 | 4
MESA DE CIRUGÍA | 4 | 15 | 13 | 2
REGULADOR DE VACÍO | 9 | 3 | 8 | 5
CAMA ELÉCTRICA | 38 | 98 | 110 | 16
TERMÓMETRO | 5 | 6 | 6 | 5
AISLADOR ASÉPTICO | 5 | 1 | 9 | 4
UNIDAD ODONTOLÓGICA | 7 | 19 | 15 | 36
SELLADORA | 25 | 8 | 19 | 33
BÁSCULA DIGITAL | 7 | 2 | 8 | 7