## Sheet1
| MAL_USO_CONFIGURACION | MAL_MANEJO_CABLES | MAL_TRATO_FISICO | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO
NEVERA | 44.6809 | 19.1489 | 10.6383 | 25.5319
INCUBADORA | 22.3684 | 19.7368 | 48.6842 | 9.2105
TENS | 0 | 50 | 38.8889 | 11.1111
TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 18.8679 | 16.9811 | 30.1887 | 33.9623
TENSIÓMETRO ANEROIDE | 33.3333 | 3.7037 | 48.1481 | 14.8148
MÁQUINA DE ANESTESIA | 47.8261 | 17.3913 | 4.3478 | 30.4348
MANTA TÉRMICA | 21.0526 | 26.3158 | 26.3158 | 26.3158
ECOTONE | 11.5385 | 26.9231 | 53.8462 | 7.6923
TORRE DE LAPAROSCOPIA | 20.7547 | 45.283 | 26.4151 | 7.5472
DESFIBRILADOR | 11.7647 | 11.7647 | 17.6471 | 58.8235
SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 8.3333 | 37.5 | 41.6667 | 12.5
HUMIDIFICADOR | 7.6923 | 53.8462 | 34.6154 | 3.8462
ELECTROCARDIÓGRAFO | 39.2857 | 28.5714 | 21.4286 | 10.7143
REFRIGERADOR | 33.3333 | 44.4444 | 16.6667 | 5.5556
MICROSCOPIO | 75 | 0 | 8.3333 | 16.6667
FLUJÓMETRO | 15.0943 | 11.3208 | 52.8302 | 20.7547
TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 16.6667 | 13.3333 | 40 | 30
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 52.9412 | 0 | 23.5294 | 23.5294
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 55 | 15 | 15 | 15
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 50 | 23.5294 | 11.7647 | 14.7059
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 42.8571 | 31.4286 | 17.1429 | 8.5714
RESONADOR | 22.2222 | 22.2222 | 38.8889 | 16.6667
TERMOHIGRÓMETRO | 9.6154 | 30.7692 | 44.2308 | 15.3846
MONITOR DE SIGNOS VITALES | 11.3147 | 52.5896 | 29.8008 | 6.2948
GENERICO | 23.5955 | 33.7079 | 30.3371 | 12.3596
INFUSOR | 12 | 0 | 76 | 12
ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 0 | 50 | 28.9474 | 21.0526
VENTILADOR ADULTO | 64.8649 | 8.1081 | 16.2162 | 10.8108
CENTRAL DE MONITOREO | 33.3333 | 40.7407 | 18.5185 | 7.4074
MONITOR FETAL | 7.1429 | 57.1429 | 28.5714 | 7.1429
BOMBA DE INFUSIÓN | 96.2963 | 0 | 3.7037 | 0
FONENDOSCOPIO | 13.6364 | 9.0909 | 59.0909 | 18.1818
ECÓGRAFO | 26.3158 | 26.3158 | 21.0526 | 26.3158
CUNA TÉRMICA | 15.7895 | 21.0526 | 52.6316 | 10.5263
MESA DE CIRUGÍA | 11.7647 | 44.1176 | 38.2353 | 5.8824
REGULADOR DE VACÍO | 36 | 12 | 32 | 20
CAMA ELÉCTRICA | 14.5038 | 37.4046 | 41.9847 | 6.1069
TERMÓMETRO | 22.7273 | 27.2727 | 27.2727 | 22.7273
AISLADOR ASÉPTICO | 26.3158 | 5.2632 | 47.3684 | 21.0526
UNIDAD ODONTOLÓGICA | 9.0909 | 24.6753 | 19.4805 | 46.7532
SELLADORA | 29.4118 | 9.4118 | 22.3529 | 38.8235
BÁSCULA DIGITAL | 29.1667 | 8.3333 | 33.3333 | 29.1667